## Pakiet 1
Załącznik Nr 4.1 do SIWZ
Pakiet 1
Sprzęt embolizacyjny do embolizacji naczyniaków wewnątrzczaszkowych: mikrocewniki, cewniki urządzenie do rekonstrukcji naczyń mózgowych, urządzenie do przekierowania przepływu w naczyniu z tętniakiem, spirale, pętle.
l. p. | Opis przedmiotu zamówienia | J. m. | Wymagana ilość | Cena j. m. netto | Wartość netto | Stawka VAT% | Podatek kwota | Wartość brutto | Producent/ Klasa wyrobu med. | Nazwa handlowa, nr katalogowy, kod, itp.
1. | Sprzęt embolizacyjny do embolizacji naczyniaków wewnątrzczaszkowych - Materiał embolizacyjny do embolizacji naczyniaków na zasadzie wytrącania (precypitacji) materiału embolizacyjnego z roztworu. Dobra wizualizacja we fluoroskopii. Dostępny w trzech lepkościach:18, 24 oraz 34. W zestawie jedna fiolka materiału embolizacyjnego, jedna fiolka rozpuszczalnika, trzy strzykawki oraz adapter zmniejszający objętość środka embolizującego zalegającego w mikrocewniku. | szt. | 30
2. | Mikrocewnik infuzyjny typu kompatybilny z materiałem embolizacyjnycm - Długość całkowita 165 lub 170 cm, kompatybilny z prowadnikiem maksymalnie 0,010". Z odczepianą końcówką lub nie. Odczepiana końcówka o długości: 1,5/3/5cm. O zmiennej charakterystyce sztywności od największej do najmniejszej. O dużej odporności na załamanie. O dużej odporności na rozciąganie. Dystalny marker obrazujący zakończenie cewnika w skopii RTG. Pokrycie hydrofilne na całej długości | szt. | 40
3. | Cewnik prowadzący ze zwiększonym podparciem do zabiegów neuroradiologicznych Cewnik zbrojony z oplotem nitynolowym Cewnik zbudowany w technologii 3 segmentów –każda cześć cewnika o innej sztywności. Dostępne długości:105 cm,115 cm i 125 cm, miękka część dystalna o długości 8cm. Długość wsparcia cewnika na odcinku proksymalnym 96cm. Zróżnicowane średnice oraz światło cewnika. Zwiększone tempo przepływu kontrastu dla lepszej widzialności Miękka i atraumatyczna końcówka o cieniująca w skopii RTG. Wewnętrzne światło pokryte teflonem. Różne kształty końcówek. Pokrycie hydrofilne na całej długości. | szt. | 50
4. | Urządzenie do rekonstrukcji naczyń mózgowych - Urządzenie do przeznaczone do leczenia śródnaczyniowego złożonych tętniaków wewnątrzczaszkowych o szerokiej szypule oraz w rozwidleniu tętnic. Urządzenie wykonane z nitynolu. Dopasowujące się do naczyń o średnicy od 2 do 4 mm. Dostępne różnej średnice najszerszej sekcji centralnej. Połączony trwale z popychaczem, uwalniany na drodze elektrolitycznej. Repozycjonowalność z możliwością ponownego złożenia po całkowitym rozprężeniu. Urządzenie ultra-elastyczne w dostawie – zachowujące się w mikrocewniku jak spirala embolizacyjna. Dobra widoczność w skopii RTG | szt. | 50
5. | Urządzenie do przekierowania przepływu w naczyniu z tętniakiem - Implant wykonany w postaci tubularnej siatki. Implantowany w tętnicy, w odcinku szypuły tętniaka. Implant samorozprężalny o strukturze gęstej siatki, kierujący strumień krwi do wnętrza naczynia, wyłączając napływ do worka tętniaka - Rozmiary: długości: 10/12/14/16/18/20mm w zakresie średnic 2,5-5,0mm co 0,25mm, oraz 25/30/35mm w zakresie średnic 3-5mm co 0,25mm. Możliwość repozycji do 95% po uwolnieniu | szt. | 30
6. | System dostawczy do implantu - Mikrocewnik zbrojony, zachowujący niezniekształcone światło przy nawigacji w naczyniach mózgowych. Posiadający podwójne zbrojenie – spiralny oplot i plecione wzmocnienie na całej długości. Miękki kształtowalny nad parą czubek cewnika. Wewnętrzne światło wykonane z teflonu, pokrycie hydrofilne na zewnątrz. Średnice zewnętrzne 2,8/3,2F dist/prox, światło 0,027” na całej długości, długość robocza 105/135/150cm | szt. | 30
7. | Mikrocewnik do dostarczania spiral - o długości całkowitej 155cm, kompatybilny z prowadnikiem maksymalnie 0,014". O średnicy zewnętrznej 2,1/2,0/1,7F lub 2,4/2,0/1,9F i świetle wewnętrznym 0,017" na całej długości. O czterech strefach miękkości od najsztywniejszej do najbardziej miękkiej. O zmiennej geometrii splotu. Różne kształty końcówek. Dwa platynowe markery: proksymalny i dystalny odległość o 3cm od siebie .Pokrycie hydrofilne. | szt. | 100
8. | Mikroprowadnik do zabiegów neuroradiologicznych - o długości całkowitej 175cm lub 200cm lub 205cm wykonany ze stali medycznej i zakończeniu w postaci oplotu platynowego o długości 5, 10 lub 20cm. Prowadnik miękki, ataumatyczny. Średnica prowadnika: 0,008" lub 0,010" lub 0,014" lub 0,016" na całej długości. Dostępna opcja prowadnika o zwiększonym podparciu. Pokrycie hydrofilne w części dystalnej. | szt. | 150
9. | Mikro prowadnik do wymiany w zabiegach neuroradiologicznych - o długości całkowitej 300cm wykonany ze stali medycznej i zakończeniu w postaci oplotu platynowego o długości 10 lub 20cm. Średnica prowadnika 0,010” lub 0,014” na całej długości. Pokrycie hydrofilne w części dystalnej, pokrycie PTFE w części proksymalnej. | szt. | 50
10 | Mikrocewnik dostawczy do stentów – o długości całkowitej150 lub 158 lub 135cmkompatybilny z prowadnikiem maksymalnie 0,018” lub 0.021”. Posiadający dwa markery odległe od siebie 3cm lub jeden widoczne w skopii RTG. O średnicy wewnętrznej kompatybilnej z mikrokleszczami. Pokrycie hydrofilne | szt. | 60
11 | Spirale embolizacyjne - Spirale o progresywnej średnicy pierwotnego zwoju w zależności od długości i nominalnego rozmiaru spirali. Spirale kompatybilne z każdym mikrocewnikiem o świetle min 0,0165” posiadającym dwa markery. Konstrukcja złącza między spiralą a popychaczem pozwalająca spirali dowolnie rotować względem popychacza. Natychmiastowe uwalnianie spirali, jednoręczny system mechaniczny. Dwa typy: 3D oraz helikalne, rozmiary: 3D średnice 2 -25mm długości 2-50cm, helikalne 1,5-20mm, długości 2-50cm. Spirale o zmiennej sztywności: od sztywnych (duże rozmiary) do miękkich (średnie rozmiary) i ultramiękkich (najmniejsze rozmiary) | szt. | 300
12 | Jednorazowe urządzenie do odczepiania spiral | szt. | 40
13 | Pętle do osuwania sprzętu z tętnic | szt. | 50
RAZEM NETTO
Podatek VAT
RAZEM BRUTTO
Wymagania
Termin ważności przedmiotu umowy / przydatności do użycia/ nie może być krótszy niż 12 miesięcy od dnia dostawy.
Uwaga Wykonawca zobowiązany będzie przechowywać u Zamawiającego ww. wyroby medyczne w ilości po 3 sztuki z wymaganych rozmiarów z każdej pozycji (oraz uzupełniać ilość przechowywanych wyrobów ). W ramach niniejszego zamówienia Zamawiający zakupi maksymalnie ilości wskazane w kolumnie "Wymagane ilości " formularza asortymentowo-cenowego o wybranych przez Zamawiającego rozmiarach.
…………………………………………………..…….
Podpis i pieczęć osoby/osób
uprawnionej/uprawnionych do, reprezentowania wykonawcy

## Pakiet 2
Załącznik Nr 4.2 do SIWZ
Pakiet 2
Sprzęt do zabiegów endowaskularnych neuroradiologicznnych i obwodowych – mikroprowadniki specjalne, spirale embolizacyjne, aparat do wielokrotnego odczepiania spiral, stenty intrakranialne do remodelingu, mikrocewniki do stentu
l. p. | Opis przedmiotu zamówienia | J. m. | Wymagana ilość | Cena j. m. netto | Wartość netto | Stawka VAT% | Podatek kwota | Wartość brutto | Producent/ Klasa wyrobu med. | Nazwa handlowa, nr katalogowy, kod, itp. | 860 | 816 | 802 | 770 | 752
1 | Mikroprowadnik specjalny - o średnicy 010 i 014 in - Rdzeń stalowo nitinolowy. Dystalna część cieniująca Pokrycie hydrofilne na całej długości. Kształtowalny koniec. O specjalnej konstrukcji zapewniającej transmisję siły skrętnej 1:1 | szt | 100
2 | Spirale embolizacyjne do tętniaków, odczepiane elektrolitycznie - Spirale platynowe. Spirale trwale połączone, lecz odizolowane galwanicznie od popychacza. System odczepiania gwarantujący dźwiękową i wizualną sygnalizację odczepiania spirali. Czas wyczepiania spirali 3-5 sek, Spirale o różnych kształtach i stopnia sztywności: spirale o kształcie przestrzępnym, rotujące wewnątrz tętniaka. Spirale o rozmiarach: średnice od 2mm do 15mm, długość od 1cm do 40 cm | szt. | 300
3 | Aparat do wielokrotnego odczepiania spiral –gwarantujący wizualną oraz dźwiękową sygnalizację wyczepienia spirali - od 3 do 5 sekund | szt. | 40 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
4 | Stent intrakranialny do remodelingu – Stent nitinolowy samorozprężalny z otwartymi celami. Wykonany w technologii laserowego wycinania z tuby nitinolu. Wyposażony w trzy platynowe markery na końcach proksymalnym i dystalnym stentu. Stent umieszczony na prowadniku dostawczym wykonanym ze stali nierdzewnej zabezpieczony przez koszulkę wprowadzającą. Marker umieszczony na proksymalnym końcu prowadnika dostawczego. Stent o bardzo dużej elastyczności i dopasowaniu do kształtu naczynia. Rozmiary: średnice; 3.0-4,5mm, długości 15-30mm. Kompatybilny z mikrocewnikiem o średnicy wewnętrznej 0.0165” - 0.017”ID | szt | 30
5 | Mikrocewnik do stentu – Cewnik zbrojony – oplot przeciwsobny. Polerowany, atraumatyczny, dystalny segment -możliwość kształtowania końcówki nada parą wodną. Różne typy cewników: Dwa platynowe markery umożliwiające pozycjonowanie i odczepianie spiral. Teflonowe światło wewnętrzne. Pokrycie hydrofilne na zewnątrz. Rekomendowany prowadnik 0.014”. Dostępne cewniki proste oraz fabrycznie ukształtowanych zakończeniach. | szt | 30
RA ZEM NETTO
RAZEM BRUTTO
Wymagania
Termin ważności przedmiotu umowy / przydatności do użycia/ nie może być krótszy niż 12 miesięcy od dnia dostawy.
Uwaga Wykonawca zobowiązany będzie przechowywać u Zamawiającego ww. wyroby medyczne w ilości po 3 sztuki z wymaganych rozmiarów z każdej pozycji (oraz uzupełniać ilość przechowywanych wyrobów ). W ramach niniejszego zamówienia Zamawiający zakupi maksymalnie ilości wskazane w kolumnie "Wymagane ilości " formularza asortymentowo-cenowego o wybranych przez Zamawiającego rozmiarach.
…………………………………………………..…….
Podpis i pieczęć osoby/osób
uprawnionej/uprawnionych do, reprezentowania wykonawcy

## Pakiet 3
Pakiet IV
Załącznik Nr 4.3 do SIWZ
Pakiet 3
Sprzęt do zabiegów endowaskularnych neuroradiologicznych i obwodowych
l. p. | Opis przedmiotu zamówienia | J. m. | Wymagana ilość | Cena j. m. netto | Wartość netto | Stawka VAT% | Podatek kwota | Wartość brutto | Producent/ Klasa wyrobu med. | Nazwa handlowa, nr katalogowy, kod, itp.
1. | Spirala embolizacyjna do tętniaków wewnątrzczaszkowych odczepiana elektrolitycznie. Spirala platynowa pokrywana hydrożelem lub niepokrywana. Spirala trwale połączona , lecz odizolowana galwanicznie od popychacza. System odczepiania gwarantujący dźwiękową i wizualna sygnalizację odczepienia spirali. Czas odczepiania do 3 sekund. Spirala z możliwością bezpiecznego repozycjonowania, wyjmowania i ponownego wkładania do worka tętniaka | szt. | 800
2. | Mikrocewnik do zabiegów neuroradiologicznych - Cewnik zbrojony. Polerowany, atraumatyczny, dystalny segment. Możliwość kształtowania końcówki. Różne typy cewników. Dwa platynowe markery umożliwiające pozycjonowanie i odczepianie spiral. Zewnętrzne pokrycie hydrofilne na całej długości | szt. | 300
3. | Mikroprowadnik - Prowadnik o średnicy kompatybilny z mikrocewnikiem. Pokrycie hydrofilne na zewnątrz. Kształtowalny koniec Dostępny w różnych wersjach sztywności | szt. | 350
4. | Cewnik prowadzący do zabiegów neuroradiologicznych - Cewnik atraumatyczny w części dystalnej, zbrojony w części proksymalnej, pokrycie PTFE w części środkowej cewnika. Cewnik o budowie 2 częściowej niezależnej od siebie: część zewnętrzna – cewnik prowadzący o średnicach 5F i 6F. Długość cewnika 95cm. Cześć wewnętrzna – cewnik diagnostyczny o średnicach 4 F i 5 F. O różnych kształtach końcówki | szt. | 200
5. | Wewnątrzczaszkowy stent naczyniowy - Stent pleciony wykonany z nitinolu. Posiada markery w części proksymalnej i dystalnej oraz wplecione nici tytanowe wewnątrz struktury plecionki stentu dla lepszej widoczności w skopii. Kompatybilny z mikrocewnikiem o średnicy 0,021" oraz 0,017" | szt. | 60
6. | Wewnątrzczaszkowy stent modelujący przepływ w naczyniu z tętniakiem - Implant samorozprężalny o dużej sile radialnej, kierujący strumień krwi do wnętrza naczynia, wyłączając napływ do worka tętniaka. Implant składający się z dwóch połączonych współśrodkowo stentów nitynylowych. Implant dostępny w szerokim zakresie średnicy i długości. Implant współpracujący z cewnikiem 0,021 i 0,027 | szt. | 30
7. | Cewnik balonowy- Cewnik przeznaczony do techniki remodelingu. Shaft balonu o budowie 2 kanałowej –1 kanał do inflacji i deflacji balonu, 2 kanał –kompatybilny z DMSO, spiralami embolizacyjnymi, płynnymi materiałami embolizacyjnymi. Cewnik balonowy o kształtowalnej końcówce | szt. | 30
8. | Cewnik umożliwiający dostęp dystalny do zabiegów neuroradiologicznych - Cewnik zbrojony, kompatybilny z prowadnikiem 0.035”. Atraumatyczny dystalny segment umożliwiający kształtowanie końcówki nad parą wodną. Dwa platynowe markery umożliwiające pozycjonowanie i odczepianie spirali. Zewnętrzna średnica 5F i 6F. Długość cewnika 125 cm, | szt. | 50
9. | Materiał embolizacyjny do embolizacji malformacji naczyniowych na zasadzie wytrącania (precypitacji) materiału embolizacyjnego z roztworu. Kopolimer PLGA ropuszczalny w DMSO (dimetylosulfotlenek). Widoczny w skopii RTG. Dostępny w trzech stężeniach: 25%, 30%, 35%. Zestaw zwiera 1 strzykawkę z materiałem embolizacyjnym, 1 strzykawkę z DMSO, zestaw adapterów odpowiednich do wybranych cewników | szt. | 30
10. | Urządzenie do usuwania materiału zatorowego z tętnic - Kompatybilne z cewnikiem 0.017. O różnych rozmiarach umożliwiających wykonanie zabiegu w tętnicach o różnej średnicy Działające na zasadzie samorozprężalnych sekcji | szt. | 60
RAZEM NETTO
Podatek VAT
RAZEM BRUTTO
Wymagania
Termin ważności przedmiotu umowy / przydatności do użycia/ nie może być krótszy niż 12 miesięcy od dnia dostawy.
Uwaga Wykonawca zobowiązany będzie przechowywać u Zamawiającego ww. wyroby medyczne w ilości po 3 sztuki z wymaganych rozmiarów z każdej pozycji (oraz uzupełniać ilość przechowywanych wyrobów ). W ramach niniejszego zamówienia Zamawiający zakupi maksymalnie ilości wskazane w kolumnie "Wymagane ilości " formularza asortymentowo-cenowego o wybranych przez Zamawiającego rozmiarach.
…………………………………………………..…….
Podpis i pieczęć osoby/osób
uprawnionej/uprawnionych do, reprezentowania wykonawcy

## Pakiet 4
Załącznik Nr 4.4 do SIWZ
Pakiet 4
Zastawka hemostatyczna Y- konektor i Podwójny Y- konektor. Rampy.
l. p. | Opis przedmiotu zamówienia | J. m. | Wymagana ilość | Cena j. m. netto | Wartość netto | Stawka VAT% | Podatek kwota | Wartość brutto | Producent/ Klasa wyrobu med. | Nazwa handlowa, nr katalogowy, kod, itp.
1 | Zastawka hemostatyczna Y- konektor i Podwójny Y- konektor Światło wewnętrzne 9 F. Posiada silikonową wkładkę o specjalnym kształcie zapewniającą całkowitą szczelność przy zachowaniu swobody ruchów prowadnika. Przezroczysty korpus umożliwiający obserwację cieczy. Materiał: polikarbonat. Obrotowa męska końcówka minimalizująca możliwość dostania się powietrza do układu. Podwójne światło wewnętrzne 9 F. | szt. | 600
2 | Rampy - Wytrzymałość ciśnieniowa 200PSI lub 500 PSI (kodowane kolorem). Przezroczysty korpus z polikarbonatu. Duża przepustowość (światło wewnętrzne rampy 0,093”). Precyzyjne kraniki. Dostępne wersje ON i OFF. Dostępne rampy z korpusem pełnym i wąskim. Różne rodzaje końcówek | szt. | 100
RAZEM NETTO
Podatek VAT
RAZEM BRUTTO
Wymagania
Termin ważności przedmiotu umowy / przydatności do użycia/ nie może być krótszy niż 12 miesięcy od dnia dostawy.
…………………………………………………..…….
Podpis i pieczęć osoby/osób
uprawnionej/uprawnionych do, reprezentowania wykonawcy

## Pakiet 5
Załącznik Nr 4.5 do SIWZ
Pakiet 5
Spirale platynowe do embolizacji tętniaków śródczaszkowych, mikroprowadniki, cewnik prowadzący neuro, stenty
l. p. | Opis przedmiotu zamówienia | J. m. | Wymagana ilość | Cena j. m. netto | Wartość netto | Stawka VAT% | Podatek kwota | Wartość brutto | Producent/ Klasa wyrobu med. | Nazwa handlowa, nr katalogowy, kod, itp.
1. | Spirale platynowe do embolizacji tętniaków śródczaszkowych - spirale z czasem odczepiania do 5 sek. Trzy rodzaje kształtów spirali. Dostępność spirali długich do 50 cm. Dostępne spirale o przekroju w kształcie trójkąta. Kable do odczepiania w zestawie (w cenie spirali) | szt. | 300
2 | Mikroprowadnik do zabiegów neuroradiologicznych - Kształty końcówek proste, J 45, 90. Dostępne z dwoma markerami oraz z jednym markerem widocznym w skopii RTG. Łatwa kształtowalna końcówka: trójstrefowa budowa cewnika zapewniająca idealną manewrowość, popychalność i elastyczność jednocześnie | szt. | 100
3 | Mikrprowadnik do embolizacji tetniaków śródczaszkowych Średnica 0.014". Długość 205 oraz 300cm. Wykonany ze stali nierdzewnej. Dostępne końcówki prowadnika w wersji standardowej oraz miękkiej. Pokrycie hydrofilne | szt. | 100
4 | Cewnik prowadzący neuro . Miękka końcówka widoczna w skopii RTG. Zbrojony. Średnice 5Fr, 6Fr, 7Fr. Długość cewnika: 90, 95, 100, 105cm. Różne kształty końcówek | szt. | 100
5 | Stent wewnątrzczaszkowy - samorozprężalny, nitynolowy o budowie zamkniętokomórkowej wycinany laserowo. Dedykowany do naczyń 2,0mm – 4,0 mm. Posiadający 4 markery w części dystalnej i proksymalnej. Dostępne długości: 16, 23, 30, 39mm. | szt. | 30
6 | Stent do remodelingu - Stent rozprężalny za pomocą specjalnego urządzenia kontrolującego średnicę i siłę radialną. Całkowicie widoczny w skopii. Na stałe przymocowany do systemu wprowadzającego. Stent kompatybilny z mikrocewnikiem 0,021. Długości stentu 35, 24mm | szt. | 50
7 | Stent do remodelingu – Stent rozprężalny za pomocą specjalnego urządzenia kontrolującego średnicę i siłę radialną Całkowicie widoczny w skopii. Na stałe przymocowany do systemu wprowadzającego. Stent kompatybilny z mikrocewnikiem 0,017, długości stentu 17mm | szt. | 50
8 | Stent Pleciony do udarów mózgu. Nitynolowy całkowicie widoczny w skopii, którego rozprężanie można kontrolować za pomocą suwaka. Przymocowany na stałe do systemu wprowadzającego. Kompatybilny z microcewnikiem 0,017'. | szt. | 10
9 | Stent Pleciony do udarów mózgu: Nitynolowy całkowicie widoczny w skopii stent, którego rozpręzenie można kontrolować za pomocą suwaka. Przymocowany na stałe do systemu wprowadzającego. Dystalnie i proksymalnie zakonczony jest on koszyczkami które umozliwiają zamknięcie skrzepliny wewnatrz stentu. | szt. | 10
Razem netto
Razem brutto
Wymagania
Termin ważności przedmiotu umowy / przydatności do użycia/ nie może być krótszy niż 12 miesięcy od dnia dostawy.
Uwaga Wykonawca zobowiązany będzie przechowywać u Zamawiającego ww. wyroby medyczne w ilości po 3 sztuki z wymaganych rozmiarów z każdej pozycji (oraz uzupełniać ilość przechowywanych wyrobów ). W ramach niniejszego zamówienia Zamawiający zakupi maksymalnie ilości wskazane w kolumnie "Wymagane ilości " formularza asortymentowo-cenowego o wybranych przez Zamawiającego rozmiarach.
…………………………………………………..…….
Podpis i pieczęć osoby/osób
uprawnionej/uprawnionych do, reprezentowania wykonawcy

## Pakiet 6
Załącznik Nr 4.6 do SIWZ
Pakiet 6
Spirale embolizacyjne platynowe do tętniaków. Aparat do wielokrotnego odczepiania spiral
l. p. | Opis przedmiotu zamówienia | J. m. | Wymagana ilość | Cena j. m. netto | Wartość netto | Stawka VAT% | Podatek kwota | Wartość brutto | Producent/ Klasa wyrobu med. | Nazwa handlowa, nr katalogowy, kod, itp.
1. | Spirale embolizacyjne platynowe do tętniaków– . O średnicy 0,010” i 0,014” różne typy spiral, odczepialne w wyniku termicznego rozpuszczania złącza w temperaturze około 70º. System monopolarny. | szt. | 100
2 | Aparat do wielokrotnego odczepiania spiral – Gwarantujący wizualną oraz dźwiękową sygnalizację w momencie prawidłowego pozycjonowania spirali do wyczepienia, bez widocznego drugiego markera mikrocewnika | szt. | 20
Razem netto
Razem brutto
Wymagania
Termin ważności przedmiotu umowy / przydatności do użycia/ nie może być krótszy niż 12 miesięcy od dnia dostawy.
Uwaga Wykonawca zobowiązany będzie przechowywać u Zamawiającego ww. wyroby medyczne w ilości po 3 sztuki z wymaganych rozmiarów z każdej pozycji (oraz uzupełniać ilość przechowywanych wyrobów ). W ramach niniejszego zamówienia Zamawiający zakupi maksymalnie ilości wskazane w kolumnie "Wymagane ilości " formularza asortymentowo-cenowego o wybranych przez Zamawiającego rozmiarach.
…………………………………………………..…….
Podpis i pieczęć osoby/osób
uprawnionej/uprawnionych do, reprezentowania wykonawcy

## Pakiet 7
Załącznik Nr 4.7 do SIWZ
Pakiet 7
Mikrocewniki neuro, cewniki balonowe do remodelingu naczyniowego, materiał embolizacyjny ciekły, stenty wewnątrzczaszkowe, mikrocewniki do stentów
L. P. | Opis przedmiotu zamówienia | J. m. | Wymagana ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT% | Podatek kwota | Wartość brutto | Producent/ Klasa wyrobu med. | Nazwa handlowa, nr katalogowy, kod, itp.
1 | Mikrocewnik neuro - kompatybilny z klejem tkankowym, DMSO i EVOH. Marker na końcu cewnika widoczny w skopii. Z odczepialną końcówką. | szt. | 50
2 | Mikroprowadnik neuro - Kompatybilny z mikrocewnikiem. Kształtowalna końcówka. Widoczny w skopii RTG | szt. | 50
3 | Cewniki prowadzące - Miękka końcówka widoczna w skopii RTG – Zbrojony. Średnica 4.2F, 5F, 6F. Długości 105 cm, 115, 120,135 cm. Różne kształty końcówek. Cewnik o dużym świetle wewnętrznym | szt. | 50
4 | Cewniki balonowe do remodelingu naczyniowego - Do remodelingu w rozwidleniach i prostych odcinkach naczyń. O długości 160 cm, średnicy proksymalnie 2.4F, dystalnie 2.7F. Średnica balonu zależna od objętości inflacji do 6 mm, objętość inflacji 0.2 – 0.5 ml. Prowadnik obecny w zestawie | szt. | 30
5 | Materiał embolizacyjny ciekły - Materiał embolizacyjny do embolizacji malformacji naczyniowych działający na zasadzie wytrącania (precypitacji) materiału embolizacyjnego z roztworu. Kopolimer winyl-alkoholu etylowego EVOH. DMSO jako rozpuszczalnik do EVOH. Widoczny w skopii RTG. Dostępny w lepkościach 12, 18, 18LD | szt. | 30
6 | Stenty wewnątrzczaszkowe - Stent samorozprężalny wykonany z nitinolu Dobrze widoczne markery w skopii RTG Możliwość repozycji częściowo wszczepionego stentu Różne rozmiary: szerokość od 2mm do 5.5mm długość od 12mm do 75mm | szt. | 20
7 | Mikrocewniki do stentów – Mikrocewniki do dostarczania stentów wewnątrzczaszkowych, Średnica kompatybilna ze stentami wewnątrzczaszkowymi Długość od 120 cm od 155 cm. Różne rodzaje końcówek. Znaczniki dystalne widoczne w skopii RTG Współpraca z mikroprowadnikiem od 0.14” do 0.35” | szt. | 30
RAZEM NETTO
RAZEM BRUTTO
Wymagania
Termin ważności przedmiotu umowy / przydatności do użycia/ nie może być krótszy niż 12 miesięcy od dnia dostawy.
Uwaga Wykonawca zobowiązany będzie przechowywać u Zamawiającego ww. wyroby medyczne w ilości po 3 sztuki z wymaganych rozmiarów z każdej pozycji (oraz uzupełniać ilość przechowywanych wyrobów ). W ramach niniejszego zamówienia Zamawiający zakupi maksymalnie ilości wskazane w kolumnie "Wymagane ilości " formularza asortymentowo-cenowego o wybranych przez Zamawiającego rozmiarach.
…………………………………………………..…….
Podpis i pieczęć osoby/osób
uprawnionej/uprawnionych do, reprezentowania wykonawcy

## Pakiet 8
Załącznik Nr 4.8 do SIWZ
Pakiet 8
Sprzęt do zabiegów endowaskularnych neuroradiologicznych i obwodowych
Urządzenie do zamykania nakłuć tętnic udowych
L. P. | Opis przedmiotu zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT% | Podatek kwota | Wartość brutto | Producent/ Klasa wyrobu medycznego | Nazwa handlowa, nr katalogowy, kod, itp.
1. | Urządzenie zamykające nakłucie tętnicy udowej za pomocą korka ulegającego biodegradacji | szt. | 200
Wymagania
Termin ważności przedmiotu umowy / przydatności do użycia/ nie może być krótszy niż 6 miesięcy od dnia dostawy.
Uwaga Wykonawca zobowiązany będzie przechowywać u Zamawiającego ww. wyroby medyczne w ilości po 3 sztuki z wymaganych rozmiarów z każdej pozycji (oraz uzupełniać ilość przechowywanych wyrobów ). W ramach niniejszego zamówienia Zamawiający zakupi maksymalnie ilości wskazane w kolumnie "Wymagane ilości " formularza asortymentowo-cenowego o wybranych przez Zamawiającego rozmiarach.
…………………………………………………..…….
Podpis i pieczęć osoby/osób
uprawnionej/uprawnionych do, reprezentowania wykonawcy

## Pakiet 9
Załącznik Nr 4.9 do SIWZ
Pakiet nr 9
Sprzęt do diagnostyki wewnątrznaczyniowej
l. p. | Opis przedmiotu zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Ilość sztuk w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena j. m. netto | Wartość netto | Stawka VAT% | Podatek kwota | Wartość brutto | Producent / Klasa wyrobu medycznego | Nazwa handlowa, nr katalogowy, kod, itp.
1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1. | Igła do nakłuć tętnic udowych Igły o średnicy 18G, długość 7,3cm, Igła z mandrynem Kompatybilna z prowadnikami do 0,038” | szt. | 500
2. | Cewniki diagnostyczne zbrojone selektywne Końcówka cewnika stabilna i atraumatyczna, wyprofilowana, umożliwiająca wybiórcze cewnikowanie tętnic. Typ ukształtowania końcówki: Renal, Bentson, Headhunter, Newton, Mani, Multipurpose, Simmons, Sidewinder, J-Curve, Cobra, Shepard Hook, Celiac Trunk. Cewnik zbrojony oplotem stalowy, Pokrycie hydrofilne, Dobra stosowalność 1:1, odporny na odkształcenia, Długość:od 65 do 125cm, Duża odporność na złamania, Kształty: Pigtail, Uniwersal Flush, Prosty, Cewnik zbudowany z poliuretanu, Marker na końcu cewnika – widoczny w RTG, Rozmiar: 4F 5F, | szt. | 1000
3. | Prowadniki teflonowe Średnica w zakresie 0,014” do 0,038” Długość w zakresie 145 do 300cm. Możliwość zamówienia prowadników z ruchomym i nieruchomym rdzeniem. Kształt prosty i „J” | szt. | 1200
4. | Prowadniki Hydrofilne Średnica w zakresie 0,014” do 0,038” Długość w zakresie 145 do 300cm. Kształt prosty i J” | szt. | 200
5. | Koszulki. Rozmiar w zakresie 4F do 11F. Długość w zakresie 5,5cm do 90cm. Silikonowa zastawka z możliwością zdjęcia. Znacznik na końcu koszulki dobrze widoczny w promieniach RTG. Duża odporność na złamania. Atraumatyczna końcówka. Prowadnik w zestawie | szt. | 1000
6. | Łączniki Wysokociśnieniowe Zbrojone - Ciśnienie min.1200psi . Długość: od 25cm do 120cm. Możliwość zamówienia łącznika z rotacyjną końcówką. Kompatybilny z wkładem do strzykawki automatycznej Medrad Mark Vpro Vis | szt. | 1000
RAZEM NETTO
RAZEM BRUTTO
Wymagania
1 | Termin ważności przedmiotu umowy / przydatności do użycia/ nie może być krótszy niż 12 miesięcy od dnia dostawy
2 | Ilość opakowań (kol. 6) należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość (kol.4) podzielić przez ilość w opakowaniu (kol.5) Ilość opakowań (kol.6) należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym.
…………………………………………………..…….
Podpis i pieczęć osoby/osób
uprawnionej/uprawnionych do, reprezentowania wykonawcy