## Pakiety
Formularz asortymentowo cenowy | [7 empty] | Załącznik nr 6 do SWZ
(załącznik nr 2 do umowy)
Pakiet 1: Stymulator rdzeniowy, bezprzewodowy wysokiej częstotliwości (HF) do 10kHZ
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wymagana ilość | cena jedn. netto | Wartość netto (wymagana ilość x cena jedn. netto) | VAT (%) | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Numer katalogowy lub nazwa handlowa | Nazwa Producenta lub podmiotu odpowiedzialnego
| 1 | Bezprzewodowy zestaw do stymulacji HF, składający się z 1 elektrody 8 kontaktowej z wbudowanym w przebieg elektrody stymulatorem. W zestawie: system do implantacji z przezskórną kotwicą, 1 ładowarka, 2 ładowalne transmitery zewnętrzne | kpl | 12
| 2 | Elektroda 8 kontaktowa wraz z wbudowanym w przebieg elektrody stymulatorem, długość elektrody wraz ze stymulatorem 45 cm, z możliwością przycięcia do wymaganej długości, możliwość wykonania rezonansu całego ciała: 1,5 oraz 3 Tesla | szt. | 6
| Razem | [5 empty] | X |  | X | X
Formularz asortymentowo cenowy | [7 empty] | Załącznik nr 6 do SWZ
(załącznik nr 2 do umowy)
Pakiet 2: Klatka szyjna z wypełnieniem
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wymagana ilość | cena jedn. netto | Wartość netto (wymagana ilość x cena jedn. netto) | VAT (%) | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Numer katalogowy lub nazwa handlowa | Nazwa Producenta lub podmiotu odpowiedzialnego
| 1 | Implanty peek napylone czystym tytanem do miedzykręgowej stabilizacji odcinka szyjnego (poziom C3-C7) o kształcie owalnych bloków, implanty w ośmiu rozmiarach o wysokości 4-7 mm (ze skokiem co 1mm) oraz średnicy 14mm (głęb. 11,5mm) lub 16mm(głęb. 13,5mm oraz implanty peek napylone czystym tytanem do międzykręgowej stabilizacji odcinka szyjnego (C3-C7) w siedemnastu rozmiarach o wysokości 4-11mm (ze skokiem co 1 mm) oraz średnicy 14mm (głęb.11,5) lub 16mm (głęb.13,5mm) oraz wysokości 12mm i średnicy 16mm i głęb.13,5 mm w celu zachowania odpowiedniego kąta lordozy implanty tytanowe mają kształt klinów pochylonych pod kątem 5 stopni. Implanty pod kątem 0 stopni i 5 stopni, zaokrąglony kształt (patrząc od góry) umożliwia uzyskanie maksymalnego kontaktu z kością, otwór wewnątrz implantu umożliwia umieszczenie wiór kostnych, materiału syntetycznego lub przerost tkanka kostną, Stabilizacja pierwotna-press-fit zwiększającą stabilność założonego implantu oraz elementy kotwiczące się w stabilizowanych kregach,posiadają dwa tantalowe znaczniki rtg umożliwiające pooperacyjną lokalizacje implantu. instrumentarium w kontenerach do sterylizacji z filtrami do 5000 cykli sterylizacyjnych. | szt. | 55
| 2 | Substytut kostny - żelopostaciowy, nanocząsteczkowy hydroksyapatyt fosforanowo-wapniowy. Nanocząsteczki o wymiarach od 100nm do 200nm. Żel o ciastkowej konsystencji zachowujący stabilność in situ nawet przy komórkowym przepływie krwi. Forma sterylnego żelu w wypełnionej strzykawce o pojemnościach odpowiednio 0,5 ml | szt. | 60
| Razem | [5 empty] | X |  | X | X
UWAGA! Wykonawca jest zobowiązany na czas trwania umowy użyczyć w ramach wartości brutto oferty zestaw narzędzi do wykonywania zabiegów neurochirurgicznych wyszczególniony w załączniku nr 7 do SWZ