## Część 1
DZP/281/129A/2020
| Formularz asortymentowo - cenowy | [6 empty] | Załącznik Nr 4,1 do SIWZ
Część 1 Materiały eksploatacyjne do aparatu do biopsji EnCor Enspire
L. p. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto ( kol.6xkol.7) | Stawka VAT % | Wartość brutto (kol.8+ kol.9) | Nazwa handlowa/nr.katalogowy/nazwa producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Igła do biopsji mammotomicznych wspomagających próżniowo 7G,10G, 12G. Automatyczny obrót igły w zakresie 360 stopni przy nieruchomej rękojeści, trokarowy kształt ostrza igły. | szt. | 1000
2 | Znacznik tkanki gruczołu sutkowego . składający się z aplikatora jednorazowego użytku zawierającego: • 3 wchłanialne krążki wykonane z kwasu poliglikolowego (PGA), które zasadniczo ulegają wchłonięciu w ciągu około 12 tygodni. Środkowy krążek zawiera drut wykonany z tytanu bądź zmateriału BioDur™ 108 z wplecionym polialkoholem winylowym (polimer PVA) zapewniającym stałe wzmocnienie w przypadku obrazowania ultradźwiękowego. PolimerPVA nie ulega wchłonięciu.• 1 polietylenoglikolową (PEG) peletkę.Drut służący do długoterminowego znakowania radiograficznego miejsca pobrania bioptatu. Polimer PVA służy do długoterminowego znakowania sonograficznego miejsca pobrania bioptatu. Aplikator w kształcie strzykawki | szt. | 840
3 | Zbiornik jednorazowy uzupełniający do biopsji mammotomicznych wspomagających prózniowo do w/w systemu. | szt. | 96
4 | Zestaw jednorazowy uzupełniający do biopsji mammotomicznych wspomagających prózniowo do w/w systemu. | szt. | 180
5 | Drut do lokalizacji zmian chorobowych w piersiach. Dwuczęściowe urządzenie składające się z kaniuli igłowej z integralnym żeńskim kielichem z zamknięciem typu Luer oraz drutu lokalizacyjnego z podwójnymi elementami blokującymi na dystalnej końcówce. Blokuje bezpieczne umieszczanie i migrację drutu. Trwała skręcona konstrukcja drutu. Rozmiar 20G x 10,7cm | szt. | 150
RAZEM
Termin wykonania zamówienia : 24 miesiące od dnia zawarcia umowy
1. Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym ,oferując nie mniej niż wymagana 2. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.

## Część 2
DZP/281/129A/2020
| Formularz asortymentowo - cenowy | [6 empty] | Załącznik Nr 4,2 do SIWZ
Część 2 – Pistolet do biopsji jednorazowy
L. p. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto ( kol.6xkol.7) | Stawka VAT % | Wartość brutto (kol.8+ kol.9) | Nazwa handlowa/nr.katalogowy/nazwa producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Jednorazowy pistolet do biopsji grubo-igłowej , dzialajacej jako automat oraz pól -automat. Pistolet posiada dwa osobne przyciski:A oraz przycisk D. Przycisk A uwalnia funkcje-tylko pełnego automatu, drugi osobny przycisk D uwalnia funkcje -tylko pólautomatu. Długość bioptatu 20 mm, skalowanie co 1 cm, dobra widoczność w USG. Rozmiary:14G, 16G, 20G, 18G, 25G o dł 6,9,11,15,20 cm 18G, o dł. 6,9,11,15,20, 25 cm, rozmiar będzie każdorazowo wskazywany w zamówieniu | szt. | 800
ZAMAWIAJĄCY WYMAGA PRÓBKI W ILOŚCI 1 SZTUKI
Termin wykonania zamówienia : 24 miesiące od dnia zawarcia umowy
1. Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym ,oferując nie mniej niż wymagana 2. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.

## Część 3
DZP/281/129A/2020
| Formularz asortymentowo - cenowy | [6 empty] | Załącznik Nr 4,3 do SIWZ
Część 3 – Drut lokalizacyjny
L. p. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto ( kol.6xkol.7) | Stawka VAT % | Wartość brutto (kol.8+ kol.9) | Nazwa handlowa/nr.katalogowy/nazwa producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Dwuczęściowe urządzenie (drut) do lokalizacji zmian chorobowych w piersiach, składający się z kaniuli igłowej z integralnym żeńskim kielichem z zamknięciem typu luer oraz drutu lokalizacyjnego z podwójnymi elementami blokującymi na dystalnej końcówce. Długość 100cm ( +/- 2 cm). | szt. | 400
Termin wykonania zamówienia : 24 miesiące od 01.09.2021
1. Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym ,oferując nie mniej niż wymagana 2. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.

## Część 4
DZP/281/129A/2020
| Formularz asortymentowo - cenowy | [6 empty] | Załącznik Nr 4,4 do SIWZ
Część 4 – System wężyków strzykawki automatycznej
L. p. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto ( kol.6xkol.7) | Stawka VAT % | Wartość brutto (kol.8+ kol.9) | Nazwa handlowa/nr.katalogowy/nazwa producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Wężyk pacjenta do posiadanej przez Zamawiającego strzykawki automatycznej firmy Urlich- łączy wężyk pompy z pacjentem; zawiera dwa wbudowane zawory zwrotne długość: 150cm | szt. | 2900
2 | Wężyk pompy do posiadanej przez Zamawiającego strzykawki automatycznej firmy Urlich | szt. | 150
RAZEM
Termin wykonania zamówienia : 24 miesiące od dnia zawarcia
1. Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym ,oferując nie mniej niż wymagana 2. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.

## Część 5
DZP/281/129A/2020
| Formularz asortymentowo - cenowy | [6 empty] | Załącznik Nr 4,5 do SIWZ
Część 5 – Materiały eksploatacyjne do urządzenia Mammotome
L. p. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto ( kol.6xkol.7) | Stawka VAT % | Wartość brutto (kol.8+ kol.9) | Nazwa handlowa/nr.katalogowy/nazwa producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Igła w rozmiarze 8G, 11G do biopsji mamotomicznych pod kontrolą RTG | szt. | 320
2 | Igła w rozmiarze 8G, 11G do biopsji mamotomicznych pod kontrolą USG | szt. | 10
3 | Zestaw drenów ssących | szt. | 350
4 | Znaczniki tkankowe do biopsji mamotomicznych widoczne pod USG I RTG, kompatybilne z igłami 8G, 11G | szt. | 320
5 | Pojemniki próżniowe | szt. | 170
6 | Znaczniki tkankowe w rozmiarze 14G do oznaczania loży biopsyjnej, aplikowanym przezskórnie z podziałką kontroli głębokości wkłucia co 1cm. Znacznik zbudowany z betaglukanu zapewniającego okresową widoczność w USG przez okres ok. 3 miesięcy oraz z rdzenia ceramicznego o dwóch różnych kształtach widocznego w RTG trwale. | szt. | 10
RAZEM
Termin wykonania zamówienia : 24 miesiące od dnia zawarcia umowy
1. Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym ,oferując nie mniej niż wymagana 2. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.

## Część 6
DZP/281/129A/2020
| Formularz asortymentowo - cenowy | [6 empty] | Załącznik Nr 4,6 do SIWZ
Część 6 – Złoty znacznik tkankowy
L. p. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto ( kol.6xkol.7) | Stawka VAT % | Wartość brutto (kol.8+ kol.9) | Nazwa handlowa/nr.katalogowy/nazwa producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Złoty znacznik tkankowy, igła 22G x 200mm, znacznik 0,4mm x 20mm Znacznik do stosowania do radiograficznego znakowania tkanek miękkich na bazie złota w postaci drutu z nacięciem, umieszczony w igle 200 mm x 22G. Długość znacznika 20 mm, średnica 0,4 mm, budowa znacznika pozwalająca na uzyskanie zróżnicowanego kształtu podczas implantacji. | szt. | 700
Termin wykonania zamówienia : 24 miesiące od dnia zawarcia umowy
1. Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym ,oferując nie mniej niż wymagana 2. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.

## Część 7
DZP/281/129A/2020
| Formularz asortymentowo - cenowy | [6 empty] | Załącznik Nr 4,7 do SIWZ
Część 7 – Zestaw prowadnic do sond USG
L. p. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto ( kol.6xkol.7) | Stawka VAT % | Wartość brutto (kol.8+ kol.9) | Nazwa handlowa/nr.katalogowy/nazwa producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Sterylna, jednorazowa prowadnica do sondy ENDO CANON . Sterylne osłony 3.2 zwężone do 1.9 x 32cm, żelem oraz elastycznymi opaskami. Prowadnice mają kąt w wielkości 1°. Akceptują urządzenia o średnicy 16-18GA. Długość kanału roboczego 10.7cm. | szt. | 360
2 | Zestaw do galaktografii do wstrzyknięć kontrastu, składa się z igły prostej lub zagiętej, dwóch tępych rozszerzadeł, strzykawki i łącznika luer | szt. | 30
RAZEM
Termin wykonania zamówienia : 24 miesiące od dnia zawarcia umowy
1. Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym ,oferując nie mniej niż wymagana 2. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.

## Część 8
DZP/281/129A/2020
| Formularz asortymentowo - cenowy | [6 empty] | Załącznik Nr 4,8 do SIWZ
Część 8 – Znaczniki
L. p. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto ( kol.6xkol.7) | Stawka VAT % | Wartość brutto (kol.8+ kol.9) | Nazwa handlowa/nr.katalogowy/nazwa producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Przyrząd jednorazowego użytku, składający się z jednorazowego prowadnika i metalowego, wszczepialnego zacisku wykonanego z tytanu w kształcie wstążki, markera tkankowego. Igła wprowadzająca – rozmiar:17G, długość:10cm. Na igle widoczne są oznaczenia co 1cm I wzmocnienie dla obrazu USG na końcówce dystalnej. Przyrząd posiada włącznik bezpieczeństwa na prowadniku, który pomaga uniknąć przedwczesnego umieszczenia markera. | szt. | 850
Termin wykonania zamówienia : 24 miesiące od dnia zawarcia umowy
1. Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym ,oferując nie mniej niż wymagana 2. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.

## Część 9
DZP/281/129A/2020
| Formularz asortymentowo - cenowy | [6 empty] | Załącznik Nr 4,9 do SIWZ
Część 9 – Igły do biopsji do pistoletu wielorazowego
L. p. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto ( kol.6xkol.7) | Stawka VAT % | Wartość brutto (kol.8+ kol.9) | Nazwa handlowa/nr.katalogowy/nazwa producenta
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Igła kompatybilna z posiadanym przez Zamawiającego pistoletem MEDAX Medical devices MEDCORE – igła posiadająca usuwalny uchwyt, który pomaga w łatwy sposób wprowadzić igłę do pistoletu do biopsji; posiada centymetrową podziałkę. Rozmiar wskazywany każdorazowo w zamówieniu. | szt. | 280
ZAMAWIAJĄCY WYMAGA PRÓBKI W ILOŚCI 1 SZTUKI
Termin wykonania zamówienia : 24 miesiące od dnia 01.09.2021
1. Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym ,oferując nie mniej niż wymagana 2. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.