DZP/381/121B/2018

Załącznik nr  4.1

............................................................

pieczęć firmowa Wykonawcy

Specyfikacja asortymentowo - cenowa

Część  1

Wózek anestezjologiczny - reanimacyjny

PRODUCENT - ………………….		                                          MODEL/TYP…………………..

KRAJ POCHODZENIA - …………………………………………….		ROK PRODUKCJI - ……………………

LICZBA SZTUK  - 3

Cena netto 1 sztuki - ……………………………………………       podatek  VAT-……………………………..

Cena brutto  1 sztuki - ………………………………………..

Cena brutto  za 3  sztuki ………………………………….

| Lp | Opis techniczny | Spełnia/Nie spełnia ( wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Szkielet wózka, blat górny i czoła szuflad wykonane z materiału charakteryzującego się wysoką wytrzymałością i trwałością: wysokoodporne tworzywo typu BAYDUR. |  |
| 2 | Konstrukcja wózka wyposażona w centralny system zamknięcia wszystkich szuflad – zamykany na klucz. |  |
| 3 | Wymiary zewnętrzne wózka: - Wysokość : 90 cm, +/-5 cm - Głębokość : 72 cm, +/-5 cm - Szerokość: 83cm +/-5cm |  |
| 4 | Wózek wyposażony w: - trzy szuflady o wysokości 100mm - dwie szuflady o wysokości 150 mm |  |
| 5 | Czoła szuflad z przezroczystymi pojemnikami z możliwością umieszczenia opisu identyfikującego zawartość szuflady |  |
| 6 | Pojemniki szuflad jednoczęściowe - odlane w formie bez elementów łączenia, bez miejsc narażonych na kumulacje brudu i ognisk infekcji |  |
| 7 | Układ jezdny wysoce mobilny: 4 koła jezdne w tym 3 z blokadą, o średnicy min. 125mm. z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem rozmieszczone w równych odległościach od siebie (kwadracie) zwiększające zwrotność wózka |  |
| 8 | Listwa odbojowa zabezpieczająca wózek i ściany przed uszkodzeniem |  |
| 9 | Wyposażenie podstawowe wózka : - blat zabezpieczony z czterech stron przed zsuwaniem się przedmiotów, - uchwyt do przetaczania, - pojemnik do zużytych igieł umieszczony w blacie głównym wózka (brak dodatkowych uchwytów na pojemnik, dokręcanych do wózka), - otwieracz ampułek (dwa rozmiary) - pojemnik na cewniki, - pojemnik na butelki, - kosz na odpadki, - przezroczysty umożliwiający identyfikację tego co znajduje się w środku odchylany pojemnik „kieszeń”, - wysuwaną spod blatu półkę do pisania, - półkę na żel, - uchwyt na butlę z tlenem wytłoczony w korpusie wózka, - zintegrowane dwie boczne szuflady wysuwane spod blatu: jedna z wkładem ze stali nierdzewnej, druga na leki natychmiastowego użycia –ratujące życie z przezroczystą ścianką pozwalające na ich identyfikacje. |  |
| 10 | Wyposażenie dodatkowe: - nadstawka z dwoma rzędami uchylnych pojemników w dwóch rozmiarach i półką ze stali nierdzewnej - półka na defibrylator w górnej części blatu, - wieszak kroplówki z regulacją wysokości, - płyta do masażu serca, - zasilanie elektryczne z rozdzielaczem, - dodatkowa półka na ssak, |  |
| 11 | Wkłady z regulacją podziału do 2 szuflad |  |
| 12 | Kolorystyka szafki do wyboru | podać możliwości |
| 13 | Deklaracja zgodności |  |

………………………………………….

podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób

uprawnionych do reprezentowania wykonawcy