## Załącznik nr 4 do SIWZ
| DZP/381/102A/2020 | [6 empty] | załącznik nr 4 do SIWZ
Formularz asortymentowo cenowy
Dostawa odczynników laboratoryjnych -panele pokarmowe, inhalacje oraz antybiotykowe wraz z najmem urządzenia z oprogramowaniem do odczytu pasków
Informacje od Wykonawcy do kryterium - parametry techniczne
Wykonawca oferuje: Dla poz. 1 – metoda pomiaru p/ciał IgE swoistych: ilościowa z przyporządkowaniem do poszczególnych klas (- ilościowa z przyporządkowaniem do poszczególnych klas -10pkt,* - półilościowa z przyporządkowaniem do poszczególnych klas - 5pkt,* - półilościowa bez przyporządkowania do poszczególnych klas - 0pkt)* *należy zaznaczyć właściwe lub niewłaściwe skreślić Dla poz. 2 – metoda pomiaru p/ciał IgE swoistych: ilościowa z przyporządkowaniem do poszczególnych klas (- ilościowa z przyporządkowaniem do poszczególnych klas -10pkt,* - półilościowa z przyporządkowaniem do poszczególnych klas - 5pkt, * - półilościowa bez przyporządkowania do poszczególnych klas - 0pkt)* *należy zaznaczyć właściwe lub niewłaściwe skreślić Dla poz. 3 – metoda pomiaru p/ciał IgE swoistych: ilościowa z przyporządkowaniem do poszczególnych klas (- ilościowa z przyporządkowaniem do poszczególnych klas -10pkt,* - półilościowa z przyporządkowaniem do poszczególnych klas - 5pkt,* - półilościowa bez przyporządkowania do poszczególnych klas - 0pkt)* *należy zaznaczyć właściwe lub niewłaściwe skreślić
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | wymagana ilość na 24 miesiące | cena jedn. netto | Wartość netto (wymagana ilość na 24 miesiące x cen. jedn. netto) | VAT % | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa Producenta lub podmiotu odpowiedzialnego | Nazwa handlowa
1 | Paski diagnostyczne o panelu pokarmowym zawierającym 20 następujących alergenów pokarmowych: orzech laskowy, orzech włoski, orzech ziemny, migdał mleko, białko jaja kurzego, żółtko jaja kurzego, kazeina, ziemniak, seler, marchew, pomidor, dorsz, krewetka, brzoskwinia, jabłko, soja, mąka pszenna, sezam, maka żytnia. - Zestaw powinien zawierać maksymalnie 25 sztuk pasków diagnostycznych. - badanie ilościowe z przyporządkowaniem do poszczególnych klas; - termin ważności 10 miesięcy od daty dostawy | ozn. | 550
2 | Paski diagnostyczne o panelu inhalacyjnym zawierającym 20 następujących alergenów : brzoza, olcha, leszczyna, dąb, tymotka łąkowa, żyto, bylica, babka lancetowata, D.pteronnyssinus, D.farinae, pies, koń, świnka morska, chomik, królik, Asp. Fumigatus, Cladosp.herbarum, Pen. Notatum, Alt. Alternata zestaw powinien zawierać maksymalnie 25 sztuk pasków diagnostycznych badanie ilościowe z przyporządkowaniem do poszczególnych klas; termin ważności min. 10 miesięcy od daty dostawy | ozn. | 550
3 | Paski diagnostyczne o panelu antybiotyki zawierające 10 następujących alergenów: Penicillinum G, Penicillinum V, Ampicillin, Amoxicillin,Sulfametoxazol, Cephalosporin,Ofloxacin, Cefaclor, Tetracyclin, Erythromycin zestaw powinien zawierać maksymalnie 20 sztuk pasków diagnostycznych - badanie ilościowe z przyporządkowaniem do poszczególnych klas; - termin ważności 10 miesięcy od daty dostawy | ozn. | 180
4 | Materiał kontrolny do paneli wziewnych - termin ważności min. 10 miesięcy od daty dostawy | op. | 10 | [5 empty] | -
5 | Materiał kontrolny do paneli pokarmowych - termin ważności min. 10 miesięcy od daty dostawy | op. | 10 | [5 empty] | -
Najem 1 sztuk analizatora o parametrach wskazanych w uwadze pod pakietem |  |  | Ilość miesięcznych opłat | Czynsz najmu netto / 1 m-c | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
6. | Opłata najmu |  | 24 |  |  |  |  | UZUPEŁNIĆ Nazwa urządzenia ………………… Producent ………………… Rok Produkcji ………………… | ZAZNACZYĆ WŁAŚCIWE (lub niewłaściwe skreślić) urządzenie nowe/używane*
| RAZEM (za całość tj. punkty 1-6) |  |  |  |  | X |  | X
UWAGA:
1. Wykonawca na czas trwania umowy jest zobowiązany dostarczyć (w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia rozpoczęcia realizacji umowy a w przypadku gdzie dotychczasowy Wykonawca oferuje używane przez Zamawiającego Urządzenia – w terminie 1 dnia od dnia rozpoczęcia realizacji umowy) urządzenie (rok produkcji nie wcześniejszy niż 2016 r.) z oprogramowaniem służące do odczytu stężeń p/ciał przeciwko wymienionym powyżej alergenom oraz przyporządkowania ich do odpowiednich klas. Ponadto Wykonawca zabezpiecza wszelkie akcesoria potrzebne do wykonania w/w badań !!! Wykonawca zapewnia w ramach wartośći brutto serwis urządzenia i oprogramowania Wykonawca zapewnia ciągłość badań tzn. gwarantuje naprawę lub wymianę uszkodzonego urządzenia i oprogramowania w ciągu 48 godzin od daty zgłoszenia awarii.