## zmodyf. Pakiet 1
Formularz asortymentowo cenowy | [8 empty] | Zmodyfikowany załącznik nr 6 do SWZ
(załącznik nr 2 do umowy)
Pakiet 1: Odczynniki do serologii transfuzjologicznej wraz z najmem analizatorów
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | wymagana ilość oznaczeń na 36 miesięcy | Ilość oznaczeń/sztuk w opakowaniu | Ilość opakowań* | cena jedn. netto za opakowanie | Wartość netto (ilość opakowań x cen. jedn. netto za opakowanie) | VAT % | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa Producenta lub podmiotu odpowiedzialnego | Numer katalogowy oferowanego produktu
kol. 1 | kol. 2 | kol. 3 | kol. 4 | kol. 5 | kol. 6 | kol. 7 | kol. 8 | kol. 9 | kol. 10 | kol. 11
I. | Rodzaj badania
1 | Pełne oznaczenie grupy krwi z badaniem izoaglutynin grupowych na krwinkach A1 , BPełne oznaczenie grupy krwi z badaniem izoaglutynin grupowych na krwinkach A1 , B | 45000
2 | Badanie przeglądowe przeciwciał w PTA LISS (obejmuje alloprzeciwciała odpornościowe przy grupie krwi, próbie zgodności oraz PTA LISS u kobiet ciężarnych) Mikrokarty wypełnione surowicą antyglobulinową poliwalentną | 75000
3 | Potwierdzenie grupy krwi A-B-RhD biorcy | 10500
4 | Potwierdzeni grupy krwi A-B-RhD dawcy | 21000
5 | Grupa krwi noworodka wraz z bezpośrednim testem antyglobulinowym BTA | 3000
6 | Zewnątrzlaboratoryjna kontrola jakości potwierdzona certyfikatem - 1 raz na kwartał, z możliwością wykonywania na zaoferowanym systemie automatycznym obejmujące zakres wykonywanych badań | 12 zestawów
7 | pozycja wykreślona | X | X | X | X | X | X | X | X | X
8 | Zestaw krwinek wzorcowych do badania grup krwi ABO | 45000
9 | Zestaw krwinek wzorcowych do badania przeglądowego przeciwciał w PTA/LISS | 75000
II. | Akcesoria, odczynniki, płyny płuczące, krwinki wzorcowe, części zużywalne i inne wyroby potrzebne do wykonania ww. ilości oznaczeń w ciągu 36 miesięcy (wypełnia Wykonawca zgodnie z uwagą nr 1 pod tabelką)
1
2
…
n
III. | Materiały kontrolne materiały kontrolne będą stosowane codziennie (wypełnia Wykonawca zgodnie z uwagą nr 2 pod tabelką)
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wymagana ilość |  | cena jedn. Netto | Wartość netto (wymagana ilość x cen. jedn. Netto) | VAT % | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa Producenta lub podmiotu odpowiedzialnego | Numer katalogowy oferowanego produktu
1 | Kontrola codzienna
IV. | Najem 2 sztuk analizatorów o parametrach wskazanych w załączniku nr 7 i 8 do SWZ |  |  | Ilość miesięcznych opłat | Czynsz najmu netto / 1 m-c | Wartość netto (ilość miesięcznych opłat x cen. jedn. Netto za 1 miesiąc najmu) | VAT % | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | X | X
1 | Opłata najmu analizatora I (lokalizacja Medyków 14) |  |  | 36 |  |  |  |  | X | X
2 | Opłata najmu analizatora II (lokalizacja Medyków 14) |  |  | 36 |  |  |  |  | X | X
RAZEM (za całość tj. punkty I, II i III i IV | [6 empty] | X |  | X | X
* ilości opakowań (kol. 5) należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość (kol.3) podzielić przez ilość w opakowaniu (kol.4)
-ilości opakowań wynikające z podanych ilości oznaczeń należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym, oferując nie mniej niż wymagana ilość
UWAGA:
1. Wykonawca zobowiązany jest w częsci II tabelki wycenić, wyliczyć i wyszczególnić wszystkie wymagane elementy tj. Akcesoria, odczynniki, płyny płuczące, krwinki wzorcowe, części zużywalne i inne wyroby potrzebne do wykonania wymienionej w poz. I. 1. ilości oznaczeń (również akcesoria, materiały zużywalne, płyny płuczące, tonery do drukarek w ilości uwzględniającej ilość badań podanych w formularzu asortymentowo-cenowym, ew. dodatkowe odczynniki nie zawarte w zestawach odczynników, a niezbędne do wykonania badań) oraz potrzebne do zabezpieczenia właściwej ciągłej pracy analizatorów,a także zabezpieczenia prawidłowego, ciągłego i wiarygodnego wykonywania badań przez Zamawiającego przez okres 36 miesięcy. Koszty wymiany części zużywalnych lub innych akcesoriów itp. nie ujętych w w/w tabelce pokrywa Wykonawca. Zamawiający płaci tylko za części zużywalne, inne akcesoriów itp. wyszczególnione w w/w tabelce.W przypadku niedoszacowania wyrobów potrzebnych do wykonania wymaganej ilości oznaczeń Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć potrzebne wyroby na własny koszt.
2. Wykonawca zobowiązany jest wpunkcie III tabelki wycenić i wyliczyć wskazane przez Zamawiajacego materiały kontrolne potrzebne do wykonania wymienionej w poz. I. 1. ilości oznaczeń oraz potrzebne do zabezpieczenia właściwej ciągłej pracy analizatorów,a także zabezpieczenia prawidłowego, ciągłego i wiarygodnego wykonywania badań przez Zamawiającego przez okres 36 miesięcy. W przypadku niedoszacowania wyrobów potrzebnych do wykonania wymaganej ilości oznaczeń Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć potrzebne wyroby na własny koszt.
3. Przedmiot zamówienia wskazany w tabelce winien być w pełni kompatybilny z zaoferowanymi analizatorami
4. Wszystkie badania w zakresie serologii transfuzjologicznej mają być wykonywane zgodnie z zaleceniami IHIT
5. W podanych ilościach badań uwzględniono ilość badań kontrolnych, bez ilości krwi kontrolnej
6. materiał kontrolny stosowany będzie codziennie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, tzn. kontrola zestawów do oznaczania grup krwi (każdy rodzaj mikrokart) – 1 raz na dobę na dwóch materiałach kontrolnych; kontrola zestawów do wykrywania przeciwciał odpornościowych – co 12 godzin na dwóch materiałach kontrolnych. Kontrole wykonywane jednocześnie na obu analizatorach.
7. metoda pomiaru oparta o technikę mikrotestów kolumnowych (aglutynacja krwinek czerwonych z przeciwciałami monoklonalnymi). Kolumny wypełnione podłożem w postaci żelu,
8. odczynniki serologiczne i krwinki wzorcowe gotowe do użycia,
9. karty wypełnione odczynnikami bezpośrednio przez producenta,
10. Badania przeglądowe przeciwciał pośrednim testem antyglobulinowym przy użyciu 3-4 krwinek wzorcowych i mikrokart zawierających 6-8 kolumn,
11. Panel krwinek wzorcowych do przeciwciał odpornościowych musi być tak przygotowany przez producenta, aby wykrywał wszystkie istotne klinicznie przeciwciała odpornościowe w surowicy badanej,
12. Płyny płuczące w formie skoncentrowanej,
13. Wykonawca zapewnia certyfikaty kontroli jakości dla każdego rodzaju i serii odczynników (dopuszcza się przesyłanie drogą elektroniczną)
14. Termin ważności mikrokart – nie mniej niż 6 miesięcy od daty dostarczenia,
15. termin ważności krwinek wzorcowych – nie mniej niż 4-5 tygodni od daty dostarczenia,
16. termin gwarancji na pozostałe akcesoria min. 3/5 maksymalnego terminu ważności jednak nie mniej niż 9 miesięcy od daty dostawy
17. dostawy krwinek wzorcowych zgodnie z harmonogramem dostaw transportem monitorowanym pod względem temperatury (2-8˚C). Wykonawca dostarcza Zamawiającemu harmonogram wg którego Zamawiający będzie dostosowywać swoje zamówienia krwinek wzorcowych do dostarczonego przez Wykonawcę najpóźniej po zawarciu umowy harmonogramu. Termin dostawy zgodnie z terminem zaoferowanym w formularzu ofertowym liczonym od daty złożenia zamówienia, które przez Zamawiającego zostanie skorelowane z terminami wskazanymi w harmonogramie tj. Zamawiający będzie dokonywał zamówienia mając na uwadze cykl produkcji). W związku z powyższym Wykonawca oświadczając w formularzu ofertowym, iż termin dostawy wyniesie XXX dni deklaruje termin, który (w zakresie krwinek wzorcowych będzie ściśle skorelowany z harmonogramem.
18. Zamawiający wymaga, aby wszystkie karty i płyny do systemu automatycznego jak i manualnego back-upu były konfekcjonowane w ten sam sposób
19. Te same odczynniki i karty (te same pozycje asortymentowe) do wykonywania testów, zarówno przy użyciu manualnego back up jak i automatu