Załącznik nr 2b   do zamówienia – Serwis urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych (filtry powietrza do  wentylacji)                                                                 w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym im. Prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach                                                                w lokalizacji: 40-514 Katowice, ul. Ceglana 35 oraz 40-752 Katowice,  ul. Medyków 14.

Lokalizacja  Ceglana

| Lp. | Typ filtra powietrza - klasa filtracji | Ilość kieszeni | Wymiar filtra | Ilość sztuk w sali lub w urządzeniu | Obsługiwane pomieszczenie/ umiejscowienie urządzenia | Pozycja z załącznika nr 1 (wykaz urządzeń) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kieszeniowy F5 | 6 | 592 x 287 x 360 | 1 | Sala Konferencyjna/ urządzenie na dużej wymiennikowni | Zakres 12. poz.4 |
| 2 | Kieszeniowy G3 | 4 | 585 x 350 x 300 | 2 | Sala Odpraw/Klinika poziom -1 | Zakres 12. poz.5 |
| 3 | Kasetowy plisowany G4 | - | 580 x 300 x 50 | 2 | Mammografia/ Instytut korytarz poziom -1 | Zakres 12. poz.6 |
| 4 | Kasetowy G4 | 4 | 200 x 200 x 100 | 2 | Biura i pom.socj./Nowe Warsztaty | Zakres 9. poz.1,2 |
| 5 | Kieszeniowy G4 | 4 | 428 x 350 x 300 | 2 | Biura i pom.socj. /Nowe Warsztaty | Zakres 9. poz.3 |
| 6 | Kieszeniowy G4 | 6 | 490 x 490 x 300 | 3 | Instytut - parter - korytarz A i B/ poddasze techniczne | Zakres 4. poz.5 |
| 7 | Kieszeniowy G4 | 6 | 428 x 287 x 300 | 3 | Instytut - parter - korytarz A i B/ poddasze techniczne |  |
| 8 | Kieszeniowy G4 | 6 | 490 x 490 x 300 | 3 | Instytut - parter - korytarz A i B/ poddasze techniczne |  |
| 9 | Kieszeniowy G4 | 6 | 428 x 287 x 300 | 3 | Instytut - parter - korytarz A i B/ poddasze techniczne |  |
| 10 | Kieszeniowy G4 | 6 | 592 x 592 x 300 | 4 | Instytut – piętro 1 korytarz A i B / poddasze techniczne | Zakres 6. poz.5 |
| 11 | Kieszeniowy G4 | 6 | 592 x 287 x 300 | 8 | Instytut – piętro 1 korytarz A i B / poddasze techniczne |  |
| 12 | Kasetowy plisowany G4 | - | 300 x 710 x 50 | 1 | Instytut – piętro 2 Onkologia/ poddasze techniczne | Zakres 12. poz.2 |
| 13 | Kieszeniowy G4 | 6 | 592 x 592 x 360 | 8 | Blok Operacyjny (sala 1, 2, 3, 4)/ poddasze techniczne | Zakres 10. poz.1-4 Zakres 10. poz.1-4 |
| 14 | Kieszeniowy G4 | 3 | 287 x 592 x 360 | 8 | Blok Operacyjny (sala 1, 2, 3, 4)/ poddasze techniczne |  |
| 15 | Kieszeniowy F9- EU9 | 3 | 287 x 592 x 600 | 4 | Blok Operacyjny (sala 1, 2, 3, 4) / poddasze techniczne |  |
| 16 | Kieszeniowy F9- EU9 | 6 | 592 x 592 x 600 | 4 | Blok Operacyjny (sala 1, 2, 3, 4)/ poddasze techniczne |  |
| 17 | HEPA H13 | - | 1220 x 915 x 78 | 8 | Blok Operacyjny (sala 1, 2, 3, 4) / poddasze techniczne |  |
| 18 | HEPA H13 | - | 610 x610 x78 | 4 | Blok Operacyjny (pom.lekarzy sala 1- 4)/ poddasze techniczne | Zakres 10. poz.1-4 |
| 19 | HEPA H13 | - | 610 x610 x78 | 4 | Blok Operacyjny (pom.pacjenta sala 1- 4)/ poddasze techniczne |  |
| 20 | Kieszeniowy G4 | 6 | 592 x 592 x 360 | 2 | Blok Operacyjny (pom.zaplecza sal 1- 4)/ poddasze techniczne | Zakres 10. poz.5 |
| 21 | Kieszeniowy F9 | 6 | 592 x 592 x 600 | 1 |  |  |
| 22 | Kasetowy plisowany G4 | - | 575 x 330 x 50 | 1 | Blok Operacyjny - Śluzy | Zakres 12. poz.3 |
| 23 | Kieszeniowy M5 lub G4 | 4 | 428 x 287 x 600 | 3 | Apteka/ poddasze techniczne | Zakres 4. poz.1 |
| 24 | Kieszeniowy F7 lub F9 | 4 | 428 x 428 x 600 | 3 | Apteka/ poddasze techniczne |  |
| 25 | Kieszeniowy G4 | 4 | 428 x 287 x 300 | 6 | Apteka/ poddasze techniczne |  |
| 26 | Kieszeniowy G4 | 4 | 428 x 428 x 300 | 6 | Apteka/ poddasze techniczne |  |
| 27 | HEPA H13 | - | 457 x 457 x 150 | 4 | Apteka/ poddasze techniczne |  |
| 28 | Kieszeniowy G4 | 4 | 592 x 592 x 600 | 2 | Laboratorium/ poddasze techniczne | Zakres 4. poz.1 |
| 29 | Kieszeniowy G4 | 6 | 592 x 592 x 360 | 2 | Laboratorium/ poddasze techniczne |  |
| 30 | Kieszeniowy EU9 | 6 | 592 x 592 x 600 | 2 | Laboratorium/ poddasze techniczne |  |
| 31 | Kieszeniowy EU9 | 8 | 592 x 592 x 600 | 1 | Budynek nr 3 - Sala Operacyjna | Zakres 6. poz.1-4 |
| 32 | Kieszeniowy EU4 | 6 | 592 x 592 x 360 | 2 | Budynek nr 3 - Sala Operacyjna |  |
| 33 | HEPA H13 | - | 457 x 457 x 80 | 14 | Budynek nr 3 - Sala Operacyjna |  |
| 34 | HEPA H13 | - | 202 x 457 x 80 | 2 | Budynek nr 3 - Sala Operacyjna |  |
| 35 | Kieszeniowy EU4 | 6 | 592 x 592 x 360 | 2 | Budynek nr 3 - Sala Rentgena |  |
| 36 | Kieszeniowy EU9 | 8 | 592 x 592 x 600 | 1 | Budynek nr 3 - Sala Rentgena |  |
| 37 | HEPA H13 | - | 457 x 457 x 80 | 15 | Budynek nr 3 - Sala Rentgena |  |
| 38 | Kieszeniowy EU4 | 6 | 592 x 287 x 360 | 1 | Budynek nr 3 – pomieszczenie przygotowania pacjenta |  |
| 39 | Kieszeniowy EU4 | 6 | 592 x 287 x 360 | 1 | Budynek nr 3- pomieszczenie przygotowania pacjenta |  |
| 40 | Kieszeniowy EU4 | 6 | 592 x 287 x 360 | 1 | Budynek nr 3 – Sala Wybudzeń |  |
| 41 | Kieszeniowy EU4 | 6 | 592 x 287 x 360 | 1 | Budynek nr 3 – Sala Wybudzeń |  |
| 42 | Kasetowy plisowany F5 | - | 925x590x50 | 2 | Poziom -1 Budynek 3, Kuchnia, Centrala nawiewno-wywiewna „Klimor” N1W1 | Zakres 8. poz.1 |
| 43 | Kasetowy plisowany M5 (filtr wstępny) | - | 820x890x50 | 2 | Poziom -1 Budynek 3, Sterylizacja, Centrala nawiewna „Klimor” CN2 | Zakres 8. poz.2 |
| 44 | Kieszeniowy F9 (filtr II stopnia) | 6 | 592x592x460 | 2 | Poziom -1 Budynek 3, Sterylizacja, Centrala nawiewna „Klimor” CN2 | Zakres 8. poz.2 |
| 45 | Kieszeniowy F9 (filtr II stopnia) | 6 | 592x287x460 | 3 | Poziom -1 Budynek 3, Sterylizacja, Centrala nawiewna „Klimor” CN2 | Zakres 8. poz.2 |
| 46 | Kieszeniowy F9 (filtr II stopnia) | 6 | 287x287x460 | 1 | Poziom -1 Budynek 3, Sterylizacja, Centrala nawiewna „Klimor” CN2 | Zakres 8. poz.2 |
| 47 | Kasetowy plisowany M5 (filtr wstępny) | - | 925x590x50 | 1 | Poziom -1 Budynek 3, Sterylizacja, Centrala wywiewna „Klimor” CW2 | Zakres 8. poz.3 |
| 48 | Kasetowy plisowany M5 (filtr wstępny) | - | 620x590x50 | 1 | Poziom -1 Budynek 3, Sterylizacja, Centrala wywiewna „Klimor” CW2A | Zakres 8. poz.3 |
| 49 | Kasetowy G4 | - | Wymiar typowy dla centrali VENTS VUT 1000 | 2 | Poziom -1 Instytut Szatnia Brygady Gospodarczej | Zakres 12. poz.1 |
| 50 | Kieszeniowy EU5 | 4 | 595x287x300 | 1 | Budynek Instytutu Poziom 0. Korytarz F str. płd. | Zakres 12. poz.7 |
| 51 | Kasetowy G4 | - | 572x272x50 | 1 | Budynek Instytutu Poziom -1. | Zakres 12. poz.8 |
| 52 | Kieszeniowy G4 | 3 | 592x287x360 | 1 | Budynek Instytutu. Poziom -1. | Zakres 12. poz.9 |

UWAGA!

Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia dodatkowych filtrów z wykazu j. w., z płatnością na osobnej fakturze.