DZP/381/51A/2019                                                                                                 FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Pakiet  1 – Zestawy okulistyczne

Załącznik nr  4.1

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jed. netto | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy/ klasa wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1.Serweta operacyjna z otworem, trzywarstwowa, sterylna, wymiary nie mniej niż 140cm x 170cm (+/-5%), wykonana z materiału typu SMS o gramaturze min. 51g/m² na całej powierzchni, wymiary otworu 9(±1)cm x 12(±1)cm, otwór wypełniony folią chirurgiczną , warstwa klejowa na całej folii chirurgicznej, kolor zielony lub niebieski; z kieszenią przylepną do przechwytywania płynów, sterylną, wymiary nie mniej niż 30(±10)cm x 30(±10)cm, wykonaną z folii przeźroczystej, wyposażoną w taśmę mocującą i sztywnik utrzymujący kształtowanie otworu, nieprzemakalność: powyżej 51cm słupa wody – 1 sztuka 2.Serweta na solik min. 100 x 120cm(+/-5%) – zawinięcie zestawu – 1 sztuka 3.Ręcznik – 4 sztuk 4.Fartuch chirurgiczny rozmiar L – 2 sztuki 5.Serweta 100 x 120cm (+/-5%)– 1 sztuka 6.Osłona na tackę fako 45 x 60cm (+/-5%)– 1 sztuka 7.Osłona na podłokietnik 30 x 75cm(+/-5%) – 2 sztuki 8.Osłona na ekran 50 x 50cm(+/-5%) – 1 sztuka 9.Kieliszek plastikowy 80ml(+/-5%) – 1 sztuka 10.Metki do dokumentacji pacjenta, z nazwa zestawu – 3 sztuki 11.Mayo 80 x 140 cm(+/-5%) – 1 sztuka 12.Miseczka plastikowa zawierająca: 13. Strzykawka 2,5ml Luer Lock – 1 sztuka 14.Strzykawka 5ml Luer Lock – 2 sztuki 15.Kocher plastikowy 16.Gąbki mikrochirurgiczne, strzałki – 5 sztuk 17.Kompresy z włókniny 7,5 x 7,5cm – 10 sztuk 18.Opatrunek na oko samoprzylepne – 1 sztuka | szt. | 6500 |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Słownie: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

UWAGA

Serwety wykonane z włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze min  51g/m² , 4 – krotne zawinięcie, torba papierowo/foliowa, karton zewnętrzny do transportu oraz karton wewnętrzny

DZP/381/51A/2019                                                                                         FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Pakiet 2 –  Serweta z otworem

Załącznik nr  4.2

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Jedn. Miary | Ilość | Cena jed. netto | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy/ klasa wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Serweta operacyjna z otworem, trzywarstwowa, sterylna, wymiary nie mniej niż 140cm x 170cm(+/-5%), wykonana z materiału nieprzemakalnego na całej powierzchni, wymiary otworu 9 (±1) cm x 12 (±1) cm, otwór wypełniony folią chirurgiczną, warstwa klejowa na całej folii chirurgicznej, kolor zielony lub niebieski; z kieszenią przylepną do przechwytywania płynów, sterylną, wymiary nie mniej niż 30(±10)cm x 30(±10)cm, wykonaną z folii przeźroczystej, wyposażoną w taśmę mocującą i sztywnik utrzymujący kształtowanie otworu | szt. | 7000 |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Słownie: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

DZP/381/51A/2019                                                                                                 FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Pakiet  3 –  Serweta operacyjna 50cm x 50cm

Załącznik nr  4.3

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jed. netto | Wartość netto | Wartość podatkuVAT | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy/ klasa wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Serweta operacyjna, sterylna, wymiary 50 (±5) cm x 50 (±10) cm, kolor zielony lub niebieski, wykonana z materiału nieprzemakalnego, z chłonną warstwą zewnętrzną | szt. | 20000 |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Słownie: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

DZP/381/51A/2019                                                                       FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Pakiet  4 –  Serweta na stolik Mayo

Załącznik nr  4.4

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jed. netto | Wartość netto | Wartość podatkuVAT | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy/ klasa wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Serweta na stolik Mayo, sterylna, wykonana z niewchłanialnego, matowego (chropowaty,piaskowany), nieprzemakalnego laminatu, z wywinięciem, wymiary 80 (±5) cm x 140 (±5) cm, jedna powierzchnia serwety powinna zawierać środkową dodatkową część wchłanialną o wymiarach nie mniej niż 60cm (szerokość) x 80cm (długość)(+/-5%), kolor zielony, niebieski lub czerwony | szt. | 10000 |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

DZP/381/51A/2019                                                                                                 FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Pakiet 5 – Zestaw do wkłucia doszklistkowego

Załącznik nr  4.5

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jed. netto | Wartość netto | Wartość podatkuVAT | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy/ klasa wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Skład zestawu: -kocher plastikowy 14cm(±10%) – 1szt -miarka plastikowa – 1szt -rozwórka metalowa jednorazowego użytku – 1szt -patyczki spongostanowe – 3szt -pojemnik 60ml – 1szt -opatrunek oczny samoprzylepny 1w – 1szt -opatrunek samoprzylepny 6,5 x 9,5cm(±10%) – 1szt -kompresy gazowe 17n8w 7,5 x 7, 5cm(±10%) – 1szt -serweta 90 x 75cm (+/-5%)z otworem 10 x7cm(+/-5%) wypełniony folią z rozcięciem, kieszenią na płyny -strzykawka 5ml – 1szt -serweta 90 x 70cm(±10%) - serweta na solik instrumentalny -osłona na podłokietnik – 2 szt -fartuch chirurgiczny standard M – 1 szt Serwety wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa/folia polipropylenowo – polietylenowa) o gramaturze min. 56g/m², zgodne z normą PN-EN 13795 + A1:2013 dla wymagań wysokich powierzchni krytycznych i mniej krytycznych. Laminat wolny od lateksu. Opakowanie torebka papierowo-foliowa , etykieta w języku polskim z min. dwoma naklejkami typu TAG, zawierającymi datę ważności, numer lot, indeks wyrobu i nazwę producenta | szt | 12000 |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

DZP/381/51A/2019                                                                                                 FORMULARZ  ASORTYMENTO-CENOWY

Pakiet 6 – Serwety włókninowe

Załącznik nr  4.6

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jed. netto | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy/ klasa wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Serweta włókninowa z centralnym otworem przylepnym, 2-warstwowe, jałowe; rozmiar serwety: 45(±5cm)x45(±5cm)cm, średnica otworu: 6cm(+/-5%). | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 2 | Serweta włókninowa z centralnym otworem przylepnym, 2-warstwowe, jałowe; rozmiar serwety: 50(±5cm)x75(±5cm)cm, rozmiar otworu: 6x8cm(+/-5%). | szt. | 250 |  |  |  |  |  |
| 3 | Serweta włókninowa z centralnym otworem przylepnym, 2-warstwowe, jałowe; rozmiar serwety: 50(±5cm)x75(±5cm)cm, średnica otworu: 7cm(+/-5%). | szt. | 350 |  |  |  |  |  |
| 4 | Serweta włókninowa z centralnym otworem przylepnym, 2-warstwowe, jałowe; rozmiar serwety: 75(±5cm)x90(±5cm)cm, średnica otworu: 7cm(+/-5%). | szt. | 250 |  |  |  |  |  |
| 5 | Serweta włókninowa z centralnym otworem przylepnym, 2-warstwowe, jałowe; rozmiar serwety: 75(±5cm)x90(±5cm)cm, rozmiar otworu: 6x8cm(+/-5%). | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………