## Pakiet
Formularz asortymentowo - cenowy
załącznik nr 4 do SWZ (załącznik nr 2 do umowy)
Dostawa narzędzi medycznych - Zestaw narzędzi Oddział Neonatologii I
l.p | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa producenta lub podmiotu odpowiedzialnego | Nr katalogowy
1. | Rozwórka typ COOK dla dzieci, nastawna; blansze pełne 8mm, wsporniki ślizgowe z ogranicznikiem posuwu i z zaciskiem śrubowym z karbowaną główką nakrętki; długość całkowita 35mm | szt. | 5
2. | Rozwórka typ COOK dla dzieci, nastawna; blansze pełne 5mm, wsporniki ślizgowe z ogranicznikiem posuwu i z zaciskiem śrubowym z karbowaną główką nakrętki; długość całkowita 30mm | szt. | 10
3. | Hak zezowy typ GRAEFE, krótki, 5mm; długość elementu roboczego 35mm; rączka o przekroju prostokątnym z dłuższy bokiem ustawionym w płaszczyźnie równoległej do płaszczyzny końcówki roboczej; długość całkowita 130mm | szt. | 10
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X | X
UWAGI:
1. Narzędzia fabrycznie nowe, nieregenerowane, nieużywane
2. Zamawiający dopuszcza tolerancję w podanych długościach +/-2% z zaokrągleniem do pełnych milimetrów (sposób zaokrąglania: w zakresie "-2%" zaokrąglanie w dół; w zakresie "+2%" zaokrąglanie w górę)
3. Odporność na korozję wg Normy DIN EN ISO 13402
4. Narzędzia oznaczone numerem katalogowym i nazwą Producenta
5. Narzędzie wykonane ze stali nierdzewnej z podwójną powłoką chromową. (Zamawiający dopuszcza do zaoferowania narzędzia wykonane ze stali nierdzewnej, pasywowane). (Zamawiający dopuszcza do zaoferowania Narzędzia wykonane z najwyższej jakości stali chirurgicznej, w najwyższych standardach procesów produkcyjnych, producent spełnia najwyższe wymogi w zakresie wszystkich procesów biznesowych, które wykonuje produkując narzędzia. Potwierdzone następującymi certyfikatami i dokumentami, co najmniej: DIN EN 15223-1, DIN EN ISO 20417; DIN EN ISO 17664, DIN EN ISO 14971, DIN EN ISO 10993-1, DIN EN ISO 7153-1, DIN 58298 lub równoważnymi)
6. dostawa do siedziby Zamawiającego w lokalizacji Katowice ul. Medyków 14