## Pakiet_nr_1
Załącznik Nr 4.1 do SIWZ
Pakiet nr 1
Probówki do pobierania krwi u noworodków
L p. f. c. | Przedmiot zamówienia | Wymagana ilość (szt.) | Sugerowana ilość sztuk w opakowaniu | Oferowana ilość sztuk w opakowaniu | j. m. | Ilość opakowań | Cena netto za opakowanie | Wartość netto | Stawka VAT% | Podatek kwota | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nr katalogowy, kod, Producent itp.
1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1. | Probówka z kapilarą end -to -end do pobierania krwi u noworodków do morfologii z włośniczki. Probówka po całej długości o jednolitej średnicy, samostojąca z kapilarą o pojemności 200µl. Mocowanie korka bez elementów wystających, gwarantujących prawidłowe mieszanie. Korek zamykający umieszczony na probówce. | 7500 | 100 |  | op.
2. | Probówka do pobierania krwi z włośniczki u noworodków do bilirubiny, o pojemności 300µl, samostojąca. Korek zamykający umieszczony na probówce. | 1000 | 100 |  | op.
3. | Probówka do pobierania krwi u noworodków z żyły do morfologii. Probówka o pojemności 1,3ml, przeźroczysta po całej długości o jednolitej średnicy, samostojąca z korkiem, gwarantująca prawidłowe mieszanie. Korek zamykający umieszczony na probówce. | 600 | 100 |  | op.
4. | Probówka do koaguloacji 9 NC/1,4ml z cytrynianem | 400 | 100 |  | op.
Razem netto
Podatek VAT
Razem brutto
Wymaga się:
1 | Wielkość opakowań nie może być większa niż sugerowana przez zamawiającego. Zamawiający dopuszcza inne, mniejsze opakowania pod warunkiem zachowania wymaganej ilości ( kolumna 3) co należy uwzględnić przy wycenie niniejszego formularza.
2 | Na opakowaniu indywidualnym umieszczona nazwa, nr katalogowy, Producent oraz data ważności produktu.
3 | Próbki oferowanego asortymentu w ilości co najmniej po 2 sztuki każdej pozycji asortymentowej /najmniejszym opakowaniu handlowym
Ilość opakowań (kol. 7) należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość (kol.3) podzielić przez ilość w opakowaniu (kol.5) ilość opakowań (kol.7) należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym, oferując nie mniej niż wymagana ilość
…………………………………………………..…….
Podpis i pieczęć osoby/osób
uprawnionej/uprawnionych do, reprezentowania wykonawcy

## Pakiet_nr_2
Załącznik Nr 4.2 do SIWZ
Pakiet nr 2
System do pobierania krwi
L p. f. c. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Ilość sztuk w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto za jednostkę miary | Cena netto za opakowanie | Wartość netto | Stawka VAT% | Podatek kwota | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nr katalogowy, kod, Producent itp.
1 | Probówka do oznaczania stężenia glukozy we krwi pełnej zawierająca fluorek sodu, wielkość 1,2-1,4ml; kompatybilna z igłą systemową opisaną w pkt. 14 niniejszej tabeli | szt. | 20000
2 | Probówka do elektrolitów z heparyną litową, wielkość 1 –1,5 ml; kompatybilna z igłą systemową opisana w pkt. 14 niniejszej tabeli | szt. | 35000
3 | Probówka do OB (wersja logarytmiczna), wielkość 3,5ml; kompatybilna z igłą systemową opisana w pkt. 14 niniejszej tabeli | szt. | 2500
4 | Probówka do OB, (wersja liniowa) wielkość 1,8 – 2 ml; kompatybilna z igłą systemową opisana w pkt. 14 niniejszej tabeli | szt. | 750
5 | Probówka do badań koagulologicznych (cytrynian trójsodowy 3,1-3,2%) wielkość 2-3 ml; kompatybilna z igłą systemową opisana w pkt. 14 niniejszej tabeli | szt. | 27500
6 | Probówka do badań koagulologicznych (cytrynian trójsodowy 3,1-3,2%) wielkość 1,4-1,6 ml, kompatybilna z igłą systemową opisana w pkt. 14 niniejszej tabeli | szt. | 4500
7 | Probówka do badań biochemicznych z granulatem polistyrenowym i kaolinem, wielkość 1,2-1,4ml kompatybilna z igłą systemową opisaną w pkt. 14 niniejszej tabeli | szt. | 1500
8 | Probówka do badań biochemicznych z granulatem polistyrenowym i kaolinem, wielkość 4,9ml; kompatybilna z igłą systemową opisaną w pkt. 14 niniejszej tabeli | szt. | 65000
9 | Probówka do hematologii EDTA, wielkość 2-3ml, kompatybilna z igłą systemową opisana w pkt.14 niniejszej tabeli | szt. | 42500
10 | Probówka do hematologii EDTA, wielkość 1-1,5ml, kompatybilna z igłą systemową opisana w pkt.14 niniejszej tabeli | szt. | 1500
11 | Probówka do pobierania krwi na gazometrię, zawierająca heparynę litu, wielkość 2ml, kompatybilna z igłą systemową opisaną w pkt. 14 niniejszej tabeli | szt. | 500
12 | Probówka do oznaczania liczby trombocytów przy małopłytkowości rzekomej | szt. | 500
13 | Pipeta do OB z naniesioną skalą i tulejką, kompatybilna z probówką do OB opisaną w pkt. 4 niniejszej tabeli. | szt. | 1000
14 | Igły systemowe jednoczęściowe 0,8-0,9mm; kompatybilne z probówkami opisanymi w pkt. 1-12 niniejszej tabeli (rozmiar będzie wskazywany każdorazowo na zamówieniu) | szt. | 35000
15 | Łączniki systemowe do końcówek typu Luer do igieł iniekcyjnych; kompatybilne z igłą systemową opisaną w pkt. 14 niniejszej tabeli | szt. | 40000
16 | Igły motylkowe systemowe do trudnych pobrań 0,8-0,9mm, długość drenu do 80mm; kompatybilne z probówkami opisanymi w pkt. 1-12 niniejszej tabeli (rozmiar będzie wskazywany każdorazowo na zamówieniu) | szt. | 2000
17 | Igła motylkowa systemowa do pobierania krwi na posiew 0,8mm x długość drenu 200mm, sterylna, jednoczęściowa. | szt. | 2000
18 | Igły systemowe jednoczęściowe krótkie 0,7; 0,8; 0,9mm x 25mm; kompatybilne z probówkami opisanymi w pkt. 1-12 niniejszej tabeli (rozmiar będzie wskazywany każdorazowo na zamówieniu) | szt. | 2000
Razem netto
Podatek VAT
Razem brutto
Wymagania :
Pobieranie krwi metodą aspiracyjno – próżniową;
Próżnia wytwarzana na moment przed pobraniem, bez możliwości utraty szczelności podczas przechowywania
System posiada możliwość nakłucia żyły z podłączoną probówką.
System składa się z dwóch elementów – igły i probówki (łatwość montażu);
Probówki zaopatrzone są w numer serii i datę ważności oraz etykiety;
…………………………………………………..…….
Podpis i pieczęć osoby/osób
uprawnionej/uprawnionych do, reprezentowania wykonawcy

## Pakiet_nr_3
Załącznik Nr 4.3 do SIWZ
Pakiet nr 3
Probówka typu Falcon o pojemności 50ml, samostojąca
L p. f. c. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Sugerowana ilość sztuk w opakowaniu | Proponowana ilość sztuk w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto za jednostkę miary | Cena netto za opakowanie | Wartość netto | Stawka VAT% | Podatek kwota | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nr katalogowy, kod, Producent itp.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Probówka typu Falcon o pojemności 50ml, samostojąca w czystości PCR Clean i sterylne Paramtery techniczne: - Wykonane z polipropylenu (PP) - Łatwe otwieranie i zamykanie nawet w rękawiczkach - Czytelna podziałka: od 5 do 50ml - co 2,5ml - Białe pole do opisu - Odporne na niskie temperatury (do -80 °C) | szt. | 1000 | 25
Ilość opakowań (kol. 7) należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość (kol.4) podzielić przez ilość w opakowaniu (kol.6) ilość opakowań (kol.7) należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym, oferując nie mniej niż wymagana ilość
…………………………………………………..…….
Podpis i pieczęć osoby/osób
uprawnionej/uprawnionych do, reprezentowania wykonawcy

## Pakiet_nr_4
Załącznik Nr 4.4 do SIWZ
Pakiet nr 4
Łącznik karbowany "martwa przestrzeń"
L p. f. c. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Ilość sztuk w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto za jednostkę miary | Cena netto za opakowanie | Wartość netto | Stawka VAT% | Podatek kwota | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nr katalogowy, kod, Producent itp.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
| Łącznik karbowany "martwa przestrzeń" o długości 12-15cm z zakończeniem kątowym. Możliwość rozciągania i pamięci kształtu, koreczki do cewnika do odsysania oraz bronchoskopii sterylny – port do odsysania zamykany stożkową zatyczką z uchwytem, średnica portu 4m. Port do bronchoskopu ze zdejmowaną zatyczką za pomocą dodatkowego uchwytu, średnica 9mm-10mm – karbowany zewnętrznie – złącza 22F-22M/15F na opakowaniu jednostkowym nadrukowany rozmiar, długość, nr kat., data ważności | szt. | 16000
Ilość opakowań (kol. 6) należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość (kol.4) podzielić przez ilość w opakowaniu (kol.5) ilość opakowań (kol.6) należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym, oferując nie mniej niż wymagana ilość
…………………………………………………..…….
Podpis i pieczęć osoby/osób
uprawnionej/uprawnionych do, reprezentowania wykonawcy

## Pakiet_nr_5
Załącznik Nr 4.5 do SIWZ
Pakiet nr 5
Rurka intubacyjna z kontrasującym znacznikiem RTG z mankietem, nie alergizująca, zakończona w sposób uniemożliwiający uszkodzenie tchawicy.
L p. f. c. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | ilość sztuk w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto za jednostkę miary | Cena netto za opakowanie | Wartość netto | Stawka VAT% | Podatek kwota | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nr katalogowy, kod, Producent itp.
1 | Rurka intubacyjna z kontrastującym znacznikiem RTG z mankietem, nie alergizująca, zakończona w sposób uniemożliwiający uszkodzenie tchawicy. Oznacznik co 0,5 cm na rurkach o rozmiarze od 2.0 do 3.5, oznaczik co 1cm w rurce o rozmiarze 4.0. Drugie światło do podawania sulfaktanu/ innego leku, nawilżania dróg oddechowych. Rozmiary od 2.0 do 4.0. Rozmiar będzie wskazywany każdorazowo w zamówieniu | szt. | 500
…………………………………………………..…….
Podpis i pieczęć osoby/osób
uprawnionej/uprawnionych do, reprezentowania wykonawcy

## Pakiet_nr_6
Załącznik Nr 4.6 do SIWZ
Pakiet nr 6
Rurki intubacyjne do długotrwałej wentylacji
L p. f. c. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Ilość sztuk w op. | Ilość opakowań | Cena j. m. netto | Cena netto za op. | Wartość netto | Stawka VAT % | Podatek kwota | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nr katalogowy, kod, Producent itp.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Rurki intubacyjne do długotrwałej wentylacji, jednorazowe, sterylne wykonane z termoplastycznego, przeźroczystego PCV z mankietem uszczelniającym niskociśnieniowym ograniczającym wzrost ciśnienia wywieranego na ścianach tchawicy (bez ingerencji personelu), balonikiem kontrolnym zawierającym rozmiar rurki oraz rozmiar i rodzaj mankietu, wyraźnie wskazującym stan mankietu (wizualny wskaźnik wypełnienia mankietu) z otworem Murphy"ego o zaoblonych krawędziach, ustno-nosowe. Rozmiar 9 ,5 | szt. | 2200
Ilość opakowań (kol. 6) należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość (kol.4) podzielić przez ilość w opakowaniu (kol.5) ilość opakowań (kol.6) należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym, oferując nie mniej niż wymagana ilość
…………………………………………………..…….
Podpis i pieczęć osoby/osób
uprawnionej/uprawnionych do, reprezentowania wykonawcy

## Pakiet_nr_7
Załącznik Nr 4.7 do SIWZ
Pakiet nr 7
Rozłamywalna igła dożylna służąca do wprowadzania wkłuć centralnych z obwodu
L p. f. c. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Ilość sztuk w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto za jednostkę miary | Cena netto za opakowanie | Wartość netto | Stawka VAT% | Podatek kwota | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nr katalogowy, kod, Producent itp.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Rozłamywalna igła dożylna służąca do wprowadzania wkłuć centralnych z obwodu. Rozmiar: 1Fr, 2Fr Rozmiar będą każdorazowo wskazywane w zamówieniu | szt. | 50
Ilość opakowań (kol. 6) należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość (kol.4) podzielić przez ilość w opakowaniu (kol.5) ilość opakowań (kol.6) należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym, oferując nie mniej niż wymagana ilość
…………………………………………………..…….
Podpis i pieczęć osoby/osób
uprawnionej/uprawnionych do, reprezentowania wykonawcy

## Pakiet_nr_8
Załącznik Nr 4.8 do SIWZ
Pakiet nr 8
Jednorazowego użytku automatyczny nakłuwacz pięty - służący do bezpiecznego i szybkiego pobierania krwi kapilarnej u wcześniaków i noworodków.
L p. f. c. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Ilość sztuk w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto za jednostkę miary | Cena netto za opakowanie | Wartość netto | Stawka VAT% | Podatek kwota | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nr katalogowy, kod, Producent itp.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
| Jednorazowego użytku automatyczny nakłuwacz pięty - służący do bezpiecznego i szybkiego pobierania krwi kapilarnej u wcześniaków i noworodków. Wymagania: Zabezpieczenie igły - nożyka przed i po użyciu, zabezpieczenie przed ryzykiem zakłucia się personelu. Automatyczna blokada przed ponownym użyciem. Ergonomiczny kształt. Kontrolowana głębokość nakłucia – wykonanie nakłucia o pożądanej głębokości. | szt | 2400
Ilość opakowań (kol. 6) należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość (kol.4) podzielić przez ilość w opakowaniu (kol.5) ilość opakowań (kol.6) należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym, oferując nie mniej niż wymagana ilość
…………………………………………………..…….
Podpis i pieczęć osoby/osób
uprawnionej/uprawnionych do, reprezentowania wykonawcy

## Pakiet_nr_9
Załącznik Nr 4.9 do SIWZ
Pakiet nr 9
Rozcinacz zaciskacza do pępowiny
L p. f. c. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Ilość sztuk w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto za j. m. | Cena netto za opakowanie | Wartość netto | Stawka VAT% | Podatek kwota | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nr katalogowy, kod, Producent itp.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Rozcinacz zaciskacza do pępowiny. Przyrząd służy do przecięcia plastikowego zaciskacza umieszczonego wcześniej na pępowinie noworodka. Pakowany po 1szt., sterylny, blister folia-papier, | szt. | 200
Ilość opakowań (kol. 6) należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość (kol.4) podzielić przez ilość w opakowaniu (kol.5) ilość opakowań (kol.6) należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym, oferując nie mniej niż wymagana ilość
…………………………………………………..…….
Podpis i pieczęć osoby/osób
uprawnionej/uprawnionych do, reprezentowania wykonawcy

## Pakiet_nr_10
Załącznik Nr 4.10 do SIWZ
Pakiet nr 10
Zestaw do pobierania wydzieliny oskrzelowej i bezpiecznego transportu
L p. f. c. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Ilość sztuk w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto za jednostkę miary | Cena netto za opakowanie | Wartość netto | Stawka VAT% | Podatek kwota | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nr katalogowy, kod, Producent itp.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
| Zestaw do pobierania wydzieliny oskrzelowej i bezpiecznego transportu Wyposażony w dwa rodzaje cewników: 6 i 10Fr, długość cewnika 27 i 33cm, pojemność 25ml, typ łącznika mały. Każde opakowanie zawiera oddzielną pokrywę do uszczelniania i zapewnienia bezpiecznego transportu. Rozmiary będą każdorazowo wskazywane w zamówieniu | szt. | 60
Ilość opakowań (kol. 6) należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość (kol.4) podzielić przez ilość w opakowaniu (kol.5) ilość opakowań (kol.6) należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym, oferując nie mniej niż wymagana ilość
…………………………………………………..…….
Podpis i pieczęć osoby/osób
uprawnionej/uprawnionych do, reprezentowania wykonawcy

## Pakiet_nr_11
Załącznik Nr 4.11 do SIWZ
Pakiet nr 11
Sprzęt do badania polisonograficznego
Kaniula nosowa PRO – FLOW dla dorosłych z filtrem
L p. f. c. | Przedmiot zamówienia | jm | Wymagana ilość | Sugerowana ilość sztuk w opakowaniu | Oferowana ilość sztuk w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jedn netto za j. m. | Cena netto za opakowanie | Wartość netto | Stawka VAT % | Podatek kwota | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nr katalogowy, kod, Producent itp.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Kaniula nosowa PRO-FLOW dla dorosłych z filtrem, 213 cm | szt | 1500 | 60
Ilość opakowań (kol. 7) należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość (kol.4) podzielić przez ilość w opakowaniu (kol.6) ilość opakowań (kol.7) należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym, oferując nie mniej niż wymagana ilość
…………………………………………………..…….
Podpis i pieczęć osoby/osób
uprawnionej/uprawnionych do, reprezentowania wykonawcy

## Pakiet_nr_12
Załącznik Nr 4.12 do SIWZ
Pakiet nr 12
Wyprofilowany ustniki pacjenta z filtrem antybakteryjnym
L p. f. c. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT% | Podatek kwota | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nr katalogowy, kod, Producent itp.
1 | Wyprofilowany ustniki pacjenta z filtrem antybakteryjnym | szt. | 200
…………………………………………………..…….
Podpis i pieczęć osoby/osób
uprawnionej/uprawnionych do, reprezentowania wykonawcy

## Pakiet_nr_13
Załącznik Nr 4.13 do SIWZ
Pakiet nr 13
Zaciski ze stopu tytanowego do płata kostnego
L p. f. c. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Ilość sztuk w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto za j. m. | Wartość netto | Stawka VAT % | Podatek kwota | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nr katalogowy, kod, Producent itp.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Zestaw do kraniotomii
1 | Zaciski ze stopu tytanowego, system zapadkowy sprężyną płąską na ryflowanym trzpieniu, trzpień zakończonego tulejką, pakowane sterylnie, pojedynczo. Średnice zacisków: 11mm, 16mm, 20mm. Zaciski współpracujące z dynamometrycznym w pełni automatycznym nierozbieralnym aplikatorem. Zacisk o średnicy 16mm i 20mm z otworem na drenaż. Minimalne artefakty w obrazowaniu MRI o natężeniu do 3 Tesli. Zaciski wykonane z materiału peek, nie wymagające dodatkowego aplikatora, średnica zacisków 11 mm, zaciski wykonane z materiału wchłanialnego, nie wymagające dodatkowego aplikatora, średnica 11 mm, 16 mm
| Zaciski do płata kostnego, śr. 11 mm (stop tytanu, peek, materiał wchłanialny), 16mm (stop tytanu, materiał wchłanialny) i 20 mm (stop tytanu) (pakowane sterylnie, pojedynczo, po 6 lub 12 szt., w opakowaniu zbiorczym) | szt | 2500
Razem netto:
Razem brutto:
Ilość opakowań (kol. 6) należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość (kol.4) podzielić przez ilość w opakowaniu (kol.5). Ilość opakowań (kol.6) należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym, oferując nie mniej niż wymagana ilość.
Wymagania:
Wykonawca udostępni w okresie do 3 dni od daty podpisanai umowy do czasu jej zakończenia 3 kompletne zestawy instrumentarium w koszu z ze stali nierdzewnej lub tworzywa sztucznego do mycia, dezynfekcji i sterylizacji oraz przechowywania
Wykonawca zapewni wymianę zużytych lub uszkodzonych w czasie eksploatacji narzędzi w terminie do 72 godzin na swój koszt.
Do każdego kosza wymagany kontener bzobsługowy z pokrywą peek z filtrami na co najmniej 5 000 cykli sterylizacji
Wszystkie narzędzia dostosowane do sterylizacji autoklawowej, nierozbieralne.
Wszystkie elementy aplikatora możliwe do smarowania.
…………………………………………………..…….
Podpis i pieczęć osoby/osób
uprawnionej/uprawnionych do, reprezentowania wykonawcy

## Pakiet_nr_14
Załącznik Nr 4.14 do SIWZ
Pakiet nr 14
Ostrza mikrochirurgiczne, sterylne, proste, ostro-ścięte tnące, jednostronnie
L p. f. c. | Przedmiot zamówienia | j. m | Wymagana ilość | Cena netto za j. m. | Wartość netto | Stawka VAT % | Podatek kwota | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nr katalogowy, kod, Producent itp.
1 | Ostrza mikrochirurgiczne, sterylne, proste, ostro-ścięte tnące, jednostronnie | szt | 450
…………………………………………………..…….
Podpis i pieczęć osoby/osób
uprawnionej/uprawnionych do, reprezentowania wykonawcy

## Pakiet_nr_15
Załącznik Nr 4.15 do SIWZ
Pakiet nr 15
Żel do USG
L p. f. c. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Cena netto za jednostkę miary | Wartość netto | Stawka VAT% | Podatek kwota | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nr katalogowy, kod, Producent itp.
1 | Całkowicie wodny roztwór, nie pozostawiający zabrudzeń na ubraniach, nie uszkadzający głowic, hypoalergiczny, bakteriostatyczny, nie wywołujący podraznień, nie zawierający aldehydu mrówkowego. Opakowanie z dozownikiem 250ml. | op. | 600
…………………………………………………..…….
Podpis i pieczęć osoby/osób
uprawnionej/uprawnionych do, reprezentowania wykonawcy

## Pakiet_nr_16
Załącznik Nr 4.16 do SIWZ
Pakiet nr 16
Pakiety zabiegowe, jałowe, serwety operacyjne
L p. f. c. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Cena netto za jednostkę miary | Wartość netto | Stawka VAT% | Podatek kwota | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nr katalogowy, kod, Producent itp.
1. | Serweta operacyjna,jałowa 45cmx45cm RTG min 6W op=2 szt | op | 2000
2. | Serweta operacyjna,jałowa 45cmx45cm RTG min + tasiemka min 6W op=2 szt | op | 3000
3. | Serweta operacyjna niejałowa 45cmx45cmRTG + tasiemka min 6W op= 1 szt | op | 4000
4. | Jałowy pakiet zabiegowy:Kompresy 10cmx10cm, RTG min 16Wmin 17N -5x10 szt Serweta operacyjna 45cmx45cmRTG min 6W-4 szt Tupfer kula 15cmx15cm RTG -5 szt | op | 1500
5. | Jałowy pakiet zabiegowy: Kompresy 10cmx10cm, RTG min 16Wmin 17N -10x10 szt Serweta operacyjna 45cmx45cmRTG min 6W-8 szt Tupfer kula 15cmx15cm RTG -10 szt | op | 1500
6. | Jałowy pakiet zabiegowy: Kompresy 10cmx10cm, RTG min 8W,min 17N -2x10 szt Kompresy 5cmx5cm,min 9W,17N-4x10szt | op | 200
7. | Jałowy pakiet zabiegowy: Kompresy 10cmx10cm, RTG min 12 W,min 17N -6x10 szt Kompresy 10cmx10cm,min 8W,min 17N-3x10szt Tupfer kula 15cmx15cm,RTG-10 szt | op | 1000
8. | Jałowy pakiet zabiegowy: Kompresy 10cmx10cm, RTG min 12 W,min 17N -6x10 szt.,Kompresy 10cmx10cm,min 12W,min 17N12-2x10szt Serweta 45cmx45cm, RTG+ tasiemka,min.6W-2 szt., Tupfer kula 15cmx15cm,RTG-10 szt., Opatrunek przylepny z przecieciem -O_ 12x14cm-1 szt | op | 2000
R a z e m :
…………………………………………………..…….
Podpis i pieczęć osoby/osób
uprawnionej/uprawnionych do, reprezentowania wykonawcy

## Pakiet_nr_17
Załącznik Nr 4.17 do SIWZ
Pakiet nr 17
Sterylne urządzenie mocujące wkłucia
L p. f. c. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Cena netto za jednostkę miary | Wartość netto | Stawka VAT% | Podatek kwota | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nr katalogowy, kod, Producent itp.
1 | Sterylne urządzenie mocujace wkłucia dotętnicze, prostokątne z oknem wypełnionym substancją klejącą, wymiar 90x25mm (+/-mm). Pakowany pojedyńczo w opakowaniu dla każdego elementu mocującego preparat do odtłuszczenia skóry i dodatkowy plaster fikujący | szt | 600
…………………………………………………..…….
Podpis i pieczęć osoby/osób
uprawnionej/uprawnionych do, reprezentowania wykonawcy

## Pakiet_nr_18
Załącznik Nr 4.18 do SIWZ
Pakiet nr 18
Prowadnica do drenu dootrzewnowego
L p. f. c. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Cena netto za jednostkę miary | Wartość netto | Stawka VAT% | Podatek kwota | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nr katalogowy, kod, Producent itp.
1 | Prowadnica do drenu dootrzewnowego elastyczna 60 cm jednorazowego użytku,pakowana sterylnie w opakowaniu zbiorczym po 10 szt | szt | 400
…………………………………………………..…….
Podpis i pieczęć osoby/osób
uprawnionej/uprawnionych do, reprezentowania wykonawcy

## Pakiet_nr_19
Załącznik Nr 4.19 do SIWZ
Pakiet nr 19
Próżnociąg położniczy
L p. f. c. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Cena netto za jednostkę miary | Wartość netto | Stawka VAT% | Podatek kwota | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nr katalogowy, kod, Producent itp.
1 | Próżnociąg położniczy jednorazowego użytku skład zestawu: 1. pompka ręczna 2. przycisk zwalniania próżni 3. wskażnik siły ciągnienia 4.wskaźnik wartości próżni 5.cięgło giętkie, elastyczne pozwalające na swobodne wykonywanie ruchów 6 końcówkę w kształcie miseczki o niskim profilu( uniwersalną dla wszystkich rodzajów przodowania) z rączką zaciskową w celu ułatwienia jej wkładania 6. przewód ssący znajdujący się w tej samej płaszczyżnie co miseczka, pozwalający na odpowiednie umieszczenie miseczki przy nieprawidlowych ułożeniach płodu | szt. | 100
…………………………………………………..…….
Podpis i pieczęć osoby/osób
uprawnionej/uprawnionych do, reprezentowania wykonawcy

## Pakiet_nr_20
Załącznik Nr 4.20 do SIWZ
Pakiet nr 20
Jednorazowy sterylny, bezpieczny aparat do infuzji grawitacyjnych
L p. f. c. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Cena netto za jednostkę miary | Wartość netto | Stawka VAT% | Podatek kwota | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nr katalogowy, kod, Producent itp.
1 | Jednorazowy sterylny, bezpieczny aparat do infuzji grawitacyjnych wykonanych z tworzyw wolnych od ftalanów DEHP skład: igła biorcza dwukanałowa ostra z kryzą ograniczającą, odpowietrznik powietrza z filtrem przeciwbakteryjnym i klapka, komora kroplowa-górna część przeźroczysta twarda, część miękka z filtrem cząsteczkowym>15um automatycznie zatrzymujacy infuzję po opróżnieniu"jeziorka", rolkowy regulator przepływu z uchwytem na dren i zabezpieczeniem na igłę biorczą, dł.drenu min.150cm, zakończenie drenu Luer Lock z zabezpieczeniem przed wypływem płynu z drenu podczas wypełnienia | szt. | 9000
…………………………………………………..…….
Podpis i pieczęć osoby/osób
uprawnionej/uprawnionych do, reprezentowania wykonawcy

## Pakiet_nr_21
Załącznik Nr 4.21 do SIWZ
Pakiet nr 21
Akcesoria dla noworodków
L p. f. c. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Cena netto za jednostkę miary | Wartość netto | Stawka VAT% | Podatek kwota | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nr katalogowy, kod, Producent itp.
1. | Układ oddechowy jednorazoego użytku do biernej terapii tlenowej o dł 175 cm, posidajacy spiralna grzałke w drnie nalini wdechowej w kpl ciśnieniowa zastawka nadmiarowa.Przepływ gazów w zakresie 0,5-25 l/min. Wejście w grzałce z trójkątnym wcięciem umożliwiające podłączenie czujnika temperatury stosowanego w nawilżaczach . .Zakończenie układu w kształcie tulei, zapewniajacej prawidłowe podłączenie do kaniul nosowych.Komplet musi zawierac komore z automatycznym pobieraniem wody,posiadajaca dwa pływaki zabezpieczajace przed przedostaniem się wody do układu oddechowego.Układ wraz z komora musi tworzyć kpl. Wejscie i zakończenoe układu kompatybilne ze sprzętem firmy Fisher&Paykel | szt | 240
2. | Kaniula nosowa dla wcześniaków,do biernej terapii tlenowej, przystosowana do wspólpracy z w/w podgrzewanymi układami oddechowymi.Maksymalny przepływ gazu 8l/min,waga kaniuli ok.9g,wiek dziecka < 32 tyg, waga dziecka < 2 kg | szt | 200
3. | Kaniula nosowa,do biernej terapii tlenowej,przystosowana do wspólpracy z w/w podgrzewanymi układami oddechowymi. Maksymalny przepływ gazu 8l/min,waga kaniuli ok.9g,wiek dziecka 27 tyg, 6 m-cy, waga dziecka 1-8 kg | szt | 200
R a z e m :
…………………………………………………..…….
Podpis i pieczęć osoby/osób
uprawnionej/uprawnionych do, reprezentowania wykonawcy

## Pakiet_nr_22
Załącznik Nr 4.22 do SIWZ
Pakiet nr 22
Zestaw do nadłonowego dranżu pechęrza
L p. f. c. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Cena netto za jednostkę miary | Wartość netto | Stawka VAT% | Podatek kwota | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nr katalogowy, kod, Producent itp.
1 | Jednorazowy sterylny, zestaw do nadłonowego drenażu pęcherza moczowego. W składzie :-cewnik wykonany z poliuretanu o dł 65 cm, zacisk ślizgowy, kolorowe znaczniki długości, boczne otwory, zawiniety i otwart koniec, -usuwalna rozrywalna metalowa kaniula, -płytka mocujaca cewnik do skóry, -worek na mocz, | szt. | 120
…………………………………………………..…….
Podpis i pieczęć osoby/osób
uprawnionej/uprawnionych do, reprezentowania wykonawcy

## Pakiet_nr_23
Załącznik Nr 4.23 do SIWZ
Pakiet nr 23
Igła do biopsji
L p. f. c. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Cena netto za jednostkę miary | Wartość netto | Stawka VAT% | Podatek kwota | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nr katalogowy, kod, Producent itp.
1 | Igła kompatybilna z pistoletem Magnum MG 1522 Bard-posiada usuwalny uchwyt, który pomaga w łatwy sposób wprowadzać igłę do pistoletu do biopsjii: posiada centymetrową podziałkę.Rozmiar wskazywany każdorazowo. | szt. | 600
…………………………………………………..…….
Podpis i pieczęć osoby/osób
uprawnionej/uprawnionych do, reprezentowania wykonawcy

## Pakiet_nr_24
Załącznik Nr 4.24 do SIWZ
Pakiet nr 24
Akcesoria do PICCO
L p. f. c. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Cena netto za jednostkę miary | Wartość netto | Stawka VAT% | Podatek kwota | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nr katalogowy, kod, Producent itp.
1. | Cewnik PICCO z prowadnicą z nitinolu: cewnik tętniczy do termodylucji Picco jest zaprojektowany specjalnie dla minimalnie inwazyjnego monitorowania hemodynamicznego z Picco technology. Nitinolowa prowadnica dostarczana razem z cewnikiem posiada nastepujace cechy: odporna na skręcanie, pamięć kształtu, bardzo elastyczne końcówki, wysoka przewodność przez powłokę | szt | 120
2. | Dwa przetworniki ciśnienia: IBP i OCŻ oraz czujnik temperatury | szt | 120
3. | Czujnik temperatury | szt | 120
4. | Przetwornik ciśnienia z czujnikiem temperatury | szt | 120
R a z e m :
…………………………………………………..…….
Podpis i pieczęć osoby/osób
uprawnionej/uprawnionych do, reprezentowania wykonawcy

## Pakiet_nr_25
Załącznik Nr 4.25 do SIWZ
Pakiet nr 25
Zestawy do drenażu i punkcji
L p. f. c. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Cena netto za jednostkę miary | Wartość netto | Stawka VAT% | Podatek kwota | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nr katalogowy, kod, Producent itp.
1. | Zestawdo punkcji i drenażu jamy opłucnej metodą Seldingera, o składzie dren do opłucnej 12F/30cm z dwoma otworami bocznymi i końcowymi (z wewnętrznym usztywnieniem), skalpel,strzykawka 10 ml, igła wprowadzająca 16G/80mm, prowadnica z zakończeniem typu J z aplikatorem,rozszerzadło 14F,kranik 4 drożny,łącznik Luer Lock męski /schodkowy, pakowany na sztywnej tacce, sterylny | szt | 100
2. | Bezpieczny zestaw do punkcji opłucnej (dedykowany również do punkcji osierdzia i otrzewnej)składający się z igły Veressa ograniczajacej ryzyko omyłkowego nakłucia płuca (poprzez sygnalizację za pomocą wskaźnika), cewnika wykonanego z poliuretanu widocznego w rtg z możliwością utrzymania w pacjencie do 29 dni, w rozmiarze 12Ch zakończonego układem z automatycznymi zastawkami jednokierunkowymi (bez konieczności regulacji przepływu za pomocą kraników)posiadający możliwość przełączenia w tryb drenażu z pominieciem zastawek, strzykawki luer lock60 ml, worka do drenażu 2000ml z ktanikiemspustowym, skalpela do nacięcia skóry z zatrzaskowym zabezpieczeniem ostrza przed zakłuciem | szt | 200
3. | Bezpieczny zestaw do punkcji opłucnej składający się z Igły Veressa ograniczającej ryzyko omyłkowego nakłucia płuca (poprzez sygnalizację za pomocą wskaźnika) cewnika typu pig-tail wykonanego z poluretanu, widocznego w rtg z możliwością utrzymania w pacjencie do 29 dni w rozmiarze 12Ch zakończonego układem z automatycznymi zastawkami jednokierunkowymi (bez konieczności regulacji przepływu za pomocą kraników) posiadający możliwość przełączenia w tryb drenażu z pominieciem zastawek, posiadający worek do drenazu 2000ml z kranikiem spustowym | szt | 50
R a z e m :
…………………………………………………..…….
Podpis i pieczęć osoby/osób
uprawnionej/uprawnionych do, reprezentowania wykonawcy

## Pakiet_nr_26
Załącznik Nr 4.26 do SIWZ
Pakiet nr 26
Rurki intubacyjne i tracheotomijne
L p. f. c. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Cena netto za jednostkę miary | Wartość netto | Stawka VAT% | Podatek kwota | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nr katalogowy, kod, Producent itp.
1. | Rurka intubacyjna z mankietem zwężającym się ku dołowio potwierdzonej badaniami klinicznymiobnizonej przenikalnościdla podtlenku azotu, z wbudowanym przewodem do odsysania z otworem Murphyego balonik kontrolny wskazujący na stan wypełnienia mankietu z oznaczeniem nazwy producenta średnicy rurki i mankietu,dodatkowe oznaczenie rozmiaru na korpusie producenta,średnicy rurki i mankietu oraz rodzaju mankietu, dodatkowe oznaczenie rozmiaru na korpusie rurki w miejscu widocznym po zaintubowaniu jak i na łączniku, linia rtg na całej długości rurki, skała centymetrowa podana na korpusie rurki, sterylna, jednorazowa, Rozmiary od: 6,0 do 9,0mm co 0,5 mm. Rozmiary będą każdorazowo wskazywane w zamówieniu | szt | 1000
2. | Rurka tracheotomijna z odsysaniem z przestrzeni podgłośniowej z miękkim, cienkościennym mankietem niskociśnieniowym oraz systemem ograniczania wzrostu ciśnienia wewnątrz mankietu typu Soft Seal z balonikiem kontrolnym posiadający oznaczenia rozmiaru rurki oraz rodzaju i średnicy mankietu, wykonana z termoplastycznego PCV, posiadajaca elastycznyprzeźroczysty kołnierz z oznaczeniem rozmiaru i długości rurki oraz samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera umożliwiający założenie bądź wymianę rurki,sterylna. Rozmiary od: 6,0 co 1,0mm oraz 7,5mm i 8,5 mm. Rozmiary będą każdorazowo wskazywane w zamówieniu | szt | 500
R a z e m :
…………………………………………………..…….
Podpis i pieczęć osoby/osób
uprawnionej/uprawnionych do, reprezentowania wykonawcy

## Pakiet_nr_27
Załącznik Nr 4.27 do SIWZ
Pakiet nr 27
Rękawice chirurgiczne, bezpudrowe, sterylne.
L p. f. c. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Cena netto za jednostkę miary | Wartość netto | Stawka VAT% | Podatek kwota | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nr katalogowy, kod, Producent itp.
1. | Rękawice chirurgiczne, bezpudrowe, sterylne. Mankiet rolowany, bezpudrowe. Poziom białek lateksowych poniżej 33ug/g, AQL 0,65 -potwierdzone raportem z jednostki akredytowanej. Polimerowana oraz lekko chlorowana wewnętrzna strona rękawicy. Pewny chwyt dzięki mikroteksturze na całej powierzchni rękawicy. Kształt rękawicy dopasowany do anatomii rąk, palce lekko zagiete,prawidłowe przyleganie rekawicy. Produkt zgodny z wymaganiami ASMD 3577,EN 455 części 1,2& 3,odporne na przenikanie wirusów z godnie z normą ASTM F1671,odporne na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN374-1,3, odporne na przenikanie cytostatyków z godnie z EN 374-3, zgodnie z normą EN 420, EN 388.Pozbawione tiuramów, MBT-potwierdzone raportem z jednostki akredytowanej. Długość minimalna rękawicy 278 mm. Grubość rękawicy na palcu min.0,23mm,na dłoni min 0,20mm,mankiecie min.0,18mm. Siła zrywu przed starzeniem min 19N. Rekawice pakowane podwójnie-opakowanie wewnetrzne papierowe z oznaczeniem rozmiaru rękawicy oraz rozróżnieniem lewej i prawej dłoni,opakowanie zewnetrze foliowe.opakowanie kompaktowe składane na pól. Sterylizowane radiacyjnie promieniami gamma. Rozmiary od: 5,5-9,0. Rozmiary będą każdorazowo wskazywane w zamówieniu. | para | 30000
…………………………………………………..…….
Podpis i pieczęć osoby/osób
uprawnionej/uprawnionych do, reprezentowania wykonawcy

## Pakiet_nr_28
Załącznik Nr 4.28 do SIWZ
Pakiet nr 28
Zgłębnik gastrostomijny
L p. f. c. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Cena netto za jednostkę miary | Wartość netto | Stawka VAT% | Podatek kwota | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nr katalogowy, kod, Producent itp.
1. | Zgłębnik gastrostomijny do żywienia dojelitowego | szt | 1000
Zgłębnik żołądkowo-dwunastniczy wykonany z przezroczystego poliuretanu z podziałką oraz linią kontrastującą w RTG,do każdego zgłębnika dołączona prowadnicą pokryta silikonem, kompatybilny z systemem EN-FIT/EN-LOCK sterylny,jednorazowy. Rozmiar Ch 12, długośc 110-120 cm
R a z e m :
…………………………………………………..…….
Podpis i pieczęć osoby/osób
uprawnionej/uprawnionych do, reprezentowania wykonawcy

## Pakiet_nr_29
Załącznik Nr 4.29 do SIWZ
Pakiet nr 29
Podkład chłonny,czepek do mycia głowy
L p. f. c. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Cena netto za jednostkę miary | Wartość netto | Stawka VAT% | Podatek kwota | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nr katalogowy, kod, Producent itp.
1. | Podkład chłonny w rozmiarze 60x180cm z wkładem chłonnym 60x90cm, w całości wykonany z oddychajacej włókniny, wyposażony w zakładki umożliwiające zawiniecie podkładu pod mateac w celu twałego umocowania poduktu. Wkład chłonny umozliwiajacy trwałe zatrzymanie płynu w rdzeniu, redukuje zapach. Chłonnośc ok 800 ml, zapewnia twałe zatrzymanie balterii min MRSA, Ecoli. Powierezchnia pokryta włóknina polipropylenową o gramaturze min 15 g/m2. Część spodnia z włókniny polipropylenowej o gramaturze min 37g/m2. Wkład chłonny o gramaturze min 127g/m2. Łączna gramatura podkładu 180+/-10g/m2. 1op=56 szt | op | 10
2. | Jednarazowy, antybakteryjny czepek do bezwodnego mycia głowy nasączony substancjami myjacymi oraz odżywką. Nie wymagajacy namczenia oraz spłukiwania. Zawierajacy w składzie min.chlorek cetylpirydyny oraz disodium EDTA. Pakowany pojedynczo z mozliwościa podgrzania w mikrofalówce, zapachowy | szt | 2400
R a z e m :
…………………………………………………..…….
Podpis i pieczęć osoby/osób
uprawnionej/uprawnionych do, reprezentowania wykonawcy

## Pakiet_nr_30
Załącznik Nr 4.30 do SIWZ
Pakiet nr 30
Cewniki
L p. f. c. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Cena netto za jednostkę miary | Wartość netto | Stawka VAT% | Podatek kwota | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nr katalogowy, kod, Producent itp.
1. | Cewniki Tiemann jednorazowego użytku, rózne rozmiary | szt | 300
2. | Zatyczka do cewników, sond jednorazowego użytku | szt | 2400
3. | Dren T-kehr wykonany z silikonu, pasek RTG na całej długości długośc ramion ok. 450x180 Ch 8,10 | szt | 500
4. | Zestaw do wysokocisnieniowego drenażu ran pooperacyjnych-w skład zestawu wchodzi: butelka o pojemności 600ml wykonana z polietylenu,uniwersalny system podwieszania do ramy łóżka, dren lączący o długości 125 cm, zakończony uniwersalną, silikonową końcówką do drenów Redona o rozmiarach Ch6-Ch18, z możliwością docinania oraz łacznikiem large lock dobutelki. Butelka o pojemności 600 ml, z fabrycznie wytworzonym podcisnieniem o wartości początkowej 900mbar-przeżroczysta, lekka, nietłukaca, wyraźny wskaźnik zassania podciśnienia. Skalowana co 10ml-dokładny pomiar odsysanej wydzieliny, tłoczona skala boczna oraz ukośna. Łącznik large-lock umożliwiający odkręcenie drenu łączącego i wymianę butelki na nową. Dwa klemy zaciskowe typu przesuwnego-do prózni i do wydzieliny. Zestaw sterylny, pakowany podwójnie: opakowanie zewnetrzne papier-folia, wewnętrzne folia. | szt | 300
5. | Dren brzuszny, otrzewnowy-wykonany ze 100% transparentnego silikonu klasy medycznej. Perforacja w postaci 6 specjalnych wyprofilowanych atraumatycznych otworów drenujacych. Długość 50cm, termo wrażliwy.Pasekkontrastujacy w RTG na całej długości drenu.Pakowany podwójnie-opakowanie zewnętrzne papier-folia, wewnętrzne folia. Rozmiary Ch 8,10,12 | szt | 500
6. | Zestaw do niskociśnieniowego drenazu ran składający się: z pojemnika ssącego typu mieszek o pojemności 250 ml, drenu łączącego o długości 125 cm, z uniwersalna docinaną końcówką silikonową do drenów Redona o rozmiarach Ch6-18 oraz klamra zaciskową, własnego systemu podwieszania do ram łóżka. Mieszek wykonany z PCV, z zastawka antyrefluksyjna oraz zaworem bezpieczeństwa typu save umożliwiającym ponowne wytworzenie podciśnienia bez konieczności rozlaczania zestawu. Mieszek skalowany prezyzyjnie co 40 ml. Dodatkowa skala na dnie pojemnika. Sterylny,pakowany podwójnie. Opakowanie zewnetrzne papier-folia, wewnętrzne folia | szt | 300
7. | Dren Redona dwuramienny-wykonany z PCV. Naprzemienna perforacja na długości 15 cm na każdym ramieniu. Pasek kontrastujacy w rtg na całej długosci drenu zbiorczegooraz na obydwu ramionach.trzystopniowy znacznik głębokości na denie zbiorczym -5cm od odejścia od ramion drenujacych. Długość całkowita drenu 50 cm,długość ramion 15 cm. Średnice ramion zbiorczych Ch 08,średnica drenu zbiorczego Ch 18. sterylny pakowany podwójnie.Opakowanie zewnętrzne papier-folia-opakowanie wewnetrzne foliowe | szt | 100
8. | Dren do drenazu klatki piersiowej ze stalowym troakarem. Wykonany z PCV z linia RTG na całej długosci z otworem końcowym oraz dwoma otworami bocznymi naprzemianległymi skalowany co 2cm,z fabrycznie zamontowanym łącznikiem. Długość 22cm-37 cm w zależności od rozmiaru Stalowy trokar z uchwytem oraz ostrzem zabezpieczonym osłonką z oznaczeniem rozmiaru drenu na rączce trokara. Pakowany podwójnie: wewnętrzne oraz zewnetrzne opakowanie folia-papier . Rozmiary CH 8,10,12 | szt | 300
9. | Dren wykonany ze 100% silikonu klasy medycznej. Połączone niezależnie kapilary drenujace. Mozliwość rozdzielenia kanalików w celu zwiekszenia obszaru drenazu,dostepne w wersji 7,9,12,16 kanalikowej. Długość 40 cm. Materiał w całości kontrastujacy w promieniach RTG.sterylny,pakowany podwójnie-opakowanie zewnętrzne papier-folia, wewnetrzne folia perforowana | szt | 100
10. | Zestaw do kontrolowanej zbiórki stolca składajacy się z oznakowanej 50ml strzykawki, miekkiego i elastycznego rekawa odprowadzajacego, 3 worków zbiorczych o poj 1500 ml, 2 rzepów umozliwiajacych mocowanie do ramy łóżka, cewnik wyposazony w zatyczkę, znacznik nad balonem ułatwiajacy kontrolę połozenia cewnika, port do irygacji, dodatkowy port do pobierania próbek stolca oraz przepłukiwania cewnika | szt | 10
11. | Worki kompatybilne do zestawu odprowadzajacego płynny stolec, op=3 szt | op | 10
12. | Cewnik 100% silikon pasek kontrastujący na całej długości cewnika w zestawie dodatkowa zapakowana sterylnie zatyczka, rózne rozmiary | szt | 500
R a z e m :
…………………………………………………..…….
Podpis i pieczęć osoby/osób
uprawnionej/uprawnionych do, reprezentowania wykonawcy

## Pakiet_nr_31
Załącznik Nr 4.31 do SIWZ
Pakiet nr 31
Kaniula SonoTAP do technik krótko-trwałych
L p. f. c. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Cena netto za jednostkę miary | Wartość netto | Stawka VAT% | Podatek kwota | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nr katalogowy, kod, Producent itp.
1 | Kaniula do krótkotrwałych blokad TAP oraz blokad pochewki mięśni prostych w rozmiarze 21G x 110 mm. Znaczniki ultradźwiękowe dla zapewnienia optymalnego odbicia w systemie 360 stopni lub okulnym,zapewniają optymalną widzialność zakończenia kaniuli, co umozliwia jej identyfikację z absolutną pewnością | szt. | 100
…………………………………………………..…….
Podpis i pieczęć osoby/osób
uprawnionej/uprawnionych do, reprezentowania wykonawcy

## Pakiet_nr_32
Załącznik Nr 4.32 do SIWZ
Pakiet nr 32
Zestaw do pomiaru ciśnienia śródbrzusznego
L p. f. c. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Cena netto za jednostkę miary | Wartość netto | Stawka VAT% | Podatek kwota | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nr katalogowy, kod, Producent itp.
1 | Zestaw do pomiaru cisnienia śródbrzusznego z funkcją pomiaru diurezy godzinowej, jednorazowego uzytku | szt. | 100
…………………………………………………..…….
Podpis i pieczęć osoby/osób
uprawnionej/uprawnionych do, reprezentowania wykonawcy

## Pakiet_nr_33
Załącznik Nr 4.33 do SIWZ
Pakiet nr 33
Aktywny opatrunek hemostatyczny
L p. f. c. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Cena netto za jednostkę miary | Wartość netto | Stawka VAT% | Podatek kwota | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nr katalogowy, kod, Producent itp.
1. | Aktywny opatrunek hemostatyczny nasączony kwasem e – aminokapronowym, chlorkiem wapnia oraz trombiną pochodzenia wołowego. Opatrunek hamujący cięzkie krwawienie tętnicze oraz żylne w ciągu kilku minut. | szt. | 100
…………………………………………………..…….
Podpis i pieczęć osoby/osób
uprawnionej/uprawnionych do, reprezentowania wykonawcy

## Pakiet_nr_34
Załącznik Nr 4.34 do SIWZ
Pakiet nr 34
Preparaty różne
L p. f. c. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Cena netto za jednostkę miary | Wartość netto | Stawka VAT% | Podatek kwota | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nr katalogowy, kod, Producent itp.
1 | Roztwór nawilżający do jamy ustnej zawierający w składzie min. nanokoloidy srebra, nanokoloidy miedzi, wyciąg z chrząstnicy kędzierzawej 200ml | op. | 50
2 | Preparat w postaci sproszkowanej, zawierający srebro koloidalne oraz sól sodową kwasu hialuronowego o właściwościach antybakteryjnych utrzymujący odpowiedni poziom wilgoci na powierzchni skóry. | op. | 30
3 | Krem kojąco – łagodzący na podrażnioną skórę po naświetlaniu promieniami UV i jonizującymi. Skład min.: oliwa z oliwek, gliceryna, resweratrol, skwalen, panthenol, sylibina. Opakowanie 100ml. | op. | 50
Razem netto
Podatek VAT
Rzem brutto
…………………………………………………..…….
Podpis i pieczęć osoby/osób
uprawnionej/uprawnionych do, reprezentowania wykonawcy

## Pakiet_nr_35
Załącznik Nr 4.35 do SIWZ
Pakiet nr 35
Opatrunki I
L p. f. c. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Cena netto za jednostkę miary | Wartość netto | Stawka VAT% | Podatek kwota | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nr katalogowy, kod, Producent itp.
1 | Opatrunek foliowy, sterylny z wkładem chłonnym o strukturze plastra miodu, umożliwiającym obserwacje rany. Folia o wysokiej przepuszczalności dla pary wodnej. Rozmiar 25cm x 10cm | szt. | 200
2 | Opatrunek foliowy, sterylny z wkładem chłonnym o strukturze plastra miodu, umożliwiającym obserwacje rany. Folia o wysokiej przepuszczalności dla pary wodnej. Rozmiar 30cm x 10cm | szt. | 200
3 | Opatrunek foliowy, sterylny z wkładem chłonnym o strukturze plastra miodu, umożliwiającym obserwacje rany. Folia o wysokiej przepuszczalności dla pary wodnej. Rozmiar 35cm x 10cm | szt. | 200
4 | Pompa jednorazowego uzytku, kieszonkowej wielkości do podciśnieniowej terapii leczenia ran wraz z opatrunkiem, nie ograniczającym mobilności pacjenta. Każdy zestaw zawiera: 2 baterie AA, pompę, 2 opatrunki piankowe o rozmiarze: 10cm x 20cm, 10cm x 30cm, 10cm x 40cm, 15cm x 15cm, 15cm x 20cm, 15cm x 30cm, 20cm x 20cm. Rozmiar wskazywany każdorazowo przy zamówieniu. Mozliwość użytkowania zestawu do 7 dni. | zestaw | 50
5 | Podkładką z żelu polimerowego, która pomaga w równomiernym rozłożeniu nacisku przez co ogranicza uszkodzenie tkanek w miejscach szczególnie narażonych na powstawanie odleżyn. Produkt jest przeważnie stosowany na obszary w pobliżu kości po to, by zapobiegać uciskaniu i uszkadzaniu tkanek | szt. | 40
6 | Czyszczące, sterylne chusteczki ułatwiające usuwanie opatrunków samoprzylepnych oraz innych przylepców. Rozmiar 6cm x 6cm | szt. | 500
7 | Sterylne paski do zamykania ran. Rozmiar 6,4mm x 76mm | szt. | 15000
Razem netto
Podatek VAT
Razem brutto
…………………………………………………..…….
Podpis i pieczęć osoby/osób
uprawnionej/uprawnionych do, reprezentowania wykonawcy

## Pakiet_nr_36
Załącznik Nr 4.36 do SIWZ
Pakiet nr 36
Opatrunki różne II
L p. f. c. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Cena netto za jednostkę miary | Wartość netto | Stawka VAT% | Podatek kwota | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nr katalogowy, kod, Producent itp.
1 | Opatrunek alginowy zawierający jony srebra. Szerokie spektrum działania bakteriobójczego obejmujące bakterie tlenowe, beztlenowe i grzyby. Może być stosowany jako wypełniacz rany lub jako opatrunek pierwotny do leczenia ran z podwyższonym ryzykiem infekcji. Rozmiar 10cmx10cm | szt. | 100
2 | Opatrunek alginowy zawierający jony srebra. Szerokie spektrum działania bakteriobójczego obejmujące bakterie tlenowe, beztlenowe i grzyby. Może być stosowany jako wypełniacz rany lub jako opatrunek pierwotny do leczenia ran z podwyższonym ryzykiem infekcji. Rozmiar 10cmx20cm | szt. | 100
3 | Opatrunek alginowy zawierający jony srebra. Szerokie spektrum działania bakteriobójczego obejmujące bakterie tlenowe, beztlenowe i grzyby. Może być stosowany jako wypełniacz rany lub jako opatrunek pierwotny do leczenia ran z podwyższonym ryzykiem infekcji. Rozmiar 15cm x 15cm | szt. | 100
4 | Bakteriobójczy opatrunek do mocowania cewników centralnych z hydrożelem zawierającym 2% glukonian chlorheksydyny absorbującym krew i wydzielinę. Sterylny, wykonany z folii poliuretanowej, z wycięciem obejmującym cewnik. Ramka ułatwiajaca aplikację, metka do oznaczania oraz okienko umożliwiające kontrolę miejsca wkłucia bez konieczności zdejmowania opatrunku. Rozmiar 8,5cmx11,5cm | szt. | 100
5 | Bakteriobójczy opatrunek do mocowania cewników centralnych z hydrożelem zawierającym 2% glukonian chlorheksydyny absorbującym krew i wydzielinę. Sterylny, wykonany z folii poliuretanowej, z wycięciem obejmującym cewnik. Ramka ułatwiajaca aplikację, metka do oznaczania oraz okienko umożliwiające kontrolę miejsca wkłucia bez konieczności zdejmowania opatrunku. Rozmiar 10cmx 12cm | szt. | 100
Razem netto
Podatek VAT
Razem brutto
…………………………………………………..…….
Podpis i pieczęć osoby/osób
uprawnionej/uprawnionych do, reprezentowania wykonawcy

## Pakiet_nr_37
Załącznik Nr 4.37 do SIWZ
Pakiet nr 37
Opatrunki różne III
L p. f. c. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Cena netto za jednostkę miary | Wartość netto | Stawka VAT% | Podatek kwota | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nr katalogowy, kod, Producent itp.
1 | Opatrunek hydrokoloidowy na rany płytki, z małą ilością wydzieliny, posiadający sygnalizator w postaci zielonej przerywanej linii, wskazujący optymalny moment opatrunku. Rozmiar 10cm x 10cm | szt. | 100
2 | Opatrunek hydrokoloidowy na rany płytki, z małą ilością wydzieliny, posiadający sygnalizator w postaci zielonej przerywanej linii, wskazujący optymalny moment opatrunku. Rozmiar 18,5cm x 19,5cm – pięta | szt. | 100
Razem netto
Podatek VAT
Razem brutto
…………………………………………………..…….
Podpis i pieczęć osoby/osób
uprawnionej/uprawnionych do, reprezentowania wykonawcy

## Pakiet_nr_38
Załącznik Nr 4.48 do SIWZ
Pakiet nr 38
Zestawy, łyżki, lusterka laryngologiczne
L p. f. c. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Cena netto za jednostkę miary | Wartość netto | Stawka VAT% | Podatek kwota | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nr katalogowy, kod, Producent itp.
1 | Sterylny, jednorazowy zestaw laryngologiczny składający się ze szpatułki, wziernika nosowego, wziernika usznego 2mm lub 4mm | szt. | 500
2 | Sterylne lusterko laryngologiczne jednorazowego użytku | szt. | 600
3 | Jednorazowa, sterylna, plastikowa łyżka do larngoskopu światłowodowego, na połączenie Greenspec. Rozmiar 1,2,3,4 wskazywany każdorazowo w zamówieniu. | szt. | 100
Razem netto
Podatek VAT
Razem brutto
…………………………………………………..…….
Podpis i pieczęć osoby/osób
uprawnionej/uprawnionych do, reprezentowania wykonawcy

## Pakiet_nr_39
Załącznik Nr 4.39 do SIWZ
Pakiet nr 39
Pojemniki na próbki histopatologiczne
L.P | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Cena j. m. netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Podatek Kwota | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nr katalogowy, kod, Producent itp.
1 | Pojemnik na próbki histopatologiczne z nakrętką 30-35ml | szt. | 2000
2 | Pojemnik na próbki histopatologiczne z nakrętką 50-70ml | szt. | 300
3 | Pojemnik na próbki histopatologiczne z nakrętką 100-120ml | szt. | 1800
4 | Pojemnik na próbki histopatologiczne z nakrętką 200-250ml | szt. | 2500
5 | Pojemnik na próbki histopatologiczne z nakrętką lub pokrywą wciskaną 260-520ml | szt. | 800
6 | Pojemnik na próbki histopatologiczne z nakrętką lub pokrywą wciskaną 600 -1200ml | szt. | 300
7 | Pojemnik na próbki histopatologiczne z nakrętką lub pokrywą wciskaną 1000-1200ml | szt. | 1500
8 | Pojemniki na próbki histopatologiczne z nakrętką lub pokrywą wciskaną 2300-2500ml | szt. | 800
9 | Pojemniki na próbki histopatologiczne z nakrętką lub pokrywą wciskaną 2800-3500ml | szt. | 300
10 | Pojemnik na próbki histopatologiczne z nakrętką lub pokrywą wciskaną 5000 – 5600ml | szt. | 600
11 | Pojemnik na próbki histopatologiczne z nakrętką lub pokrywą wciskaną 9000 – 10600ml | szt. | 200
Razem netto
Razem brutto
…………………………………………………..…….
Podpis i pieczęć osoby/osób
uprawnionej/uprawnionych do, reprezentowania wykonawcy

## Pakiet_nr_40
Załącznik Nr 4.40 do SIWZ
Pakiet nr 40
Żel do cewnikowania
L.P | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Cena j. m. netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Podatek Kwota | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nr katalogowy, kod, Producent itp.
1 | 2 % żel sterylny z lidokainą do cewników. Opakowanie 12,5g | szt. | 2500
Razem netto
Razem brutto
…………………………………………………..…….
Podpis i pieczęć osoby/osób
uprawnionej/uprawnionych do, reprezentowania wykonawcy

## Pakiet_nr_41_
Załącznik Nr 4.41 do SIWZ
Pakiet nr 41
Jednorazowy, sterylny zestaw do pobierania wydzieliny z drzewa oskrzelowego
L p. f. c. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Ilość sztuk w op. | Ilość opakowań | Cena j. m. netto | Cena netto za op. | Wartość netto | Stawka VAT % | Podatek kwota | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nr katalogowy, kod, Producent itp.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Jednorazowy, sterylny zestaw do pobierania wydzieliny z drzewa oskrzelowego | szt. | 3600
Ilość opakowań (kol. 6), należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość (kol.4) podzielić przez ilość w opakowaniu (kol.5) ilość opakowań (kol.6) należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym, oferując nie mniej niż wymagana ilość
…………………………………………………..…….
Podpis i pieczęć osoby/osób
uprawnionej/uprawnionych do, reprezentowania wykonawcy