OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ŁÓŻECZKO PODGRZEWANE, TZW. CIEPŁE GNIAZDKO  - pakiet nr 2

| Lp. | Opis parametru, funkcje | Parametry wymagane |
| --- | --- | --- |
|  | Aparat fabrycznie nowy – rok produkcji 2023r. | TAK |
|  | Okres gwarancji minimum 24 miesiące | TAK |
|  | Urządzenie przystosowane do ogrzewania noworodków | TAK |
|  | Zestaw materacyk wraz z jednostką sterującą połączone przewodem | TAK |
|  | System niewymagający stosowania elementów jednorazowego użytku | TAK |
|  | Wbudowany czujnik temperatury z zabezpieczeniem przed przegrzaniem | TAK |
|  | Jednostka sterująca o wadze do max 5 kg przystosowana do pracy z minimum jednym materacykiem | TAK |
|  | Jednostka sterująca z możliwością przymocowania do poziomej rurki/poziomego elementu łóżeczka | TAK |
|  | Zapisywanie ustawień użytkownika | TAK |
|  | Alarmy dźwiękowe i wizualne oraz informacja o błędach w formie komunikatów na wyświetlaczu LCD w j. polskim | TAK |
|  | Materacyk grzewczy przezierny dla promieni RTG o długości max 62cm, szerokości max 35cm i wysokości min. 1cm | TAK |
|  | Zakres temperatury w zakresie od 34ºC do 40ºC z regulacją max co 1ºC | TAK |
|  | Zadana temperatura widoczna na wyświetlaczu | TAK |
|  | Zasilanie 230V, max 75W | TAK |
|  | Materacyk z warstwą przeciwodleżynową | TAK |
|  | Równomierne ogrzewanie całej powierzchni na styku skóra pacjenta/materacyk, utrzymywanie zadanej temperatury podczas ciągłej, długotrwałej pracy | TAK |
|  | Zewnętrzne pokrycie bezlateksowe o gładkiej strukturze zapobiegającej wnikaniu płynów wewnątrz materaca, umożliwiające łatwą dezynfekcję | TAK |
|  | Pokrowiec „ciepłe gniazdko” przeznaczony do prania min. 1szt na jeden aparat | TAK |